Załącznik do zarządzenia nr 546/08
Burmistrza Śremu



z dnia 9 grudnia 2008r.
Wykaz środków trwałych podlegających przekazaniu na rzecz PWiK 
w Śremie Sp. z o.o. powstałych po wykonaniu zadań:

„Kanalizacja sanitarna w miejscowości Olsza-Bystrzek”

„Sieć wodociągowa Śrem ul. Franciszkańska i Dutkiewicza”

„Sieć wodociągowa Śrem ul. Pl. 20 Października”

„Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dalewo”

	L.p.
	Nazwa środka

trwałego
	Adres
	Materiał

średnica
	dł.

mb
	Wartość

zł

	1.
	Kanalizacja sanitarna Pompownia PI
	Olsza-Bystrzek
	Ø 1800mm
Pompy szt 2
	
	144.100,00

	2.
	Kanalizacja

tłoczna Pompownia PII
	Olsza-Bystrzek
	Ø 1500mm
Pompy szt 2
	
	70.400,00

	3.
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Olsza-Bystrzek
	PE
Ø 250mm
	113,50
	40.077,00

	4.
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Olsza-Bystrzek
	PVC

Ø 250mm
	1.517,00
	546.848,00

	5.
	Kanalizacja sanitarna
tłoczna
	Olsza-Bystrzek
	PE

Ø 110mm
	401,00
	65.300,00

	6.
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Olsza-Bystrzek
	PVC

Ø 200mm
	38,00
	13.971,00

	7.
	Kanalizacja sanitarna tłoczna
	Olsza-Bystrzek
	PE
Ø 110mm
	1.094,50
	79.400,00

	8.
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej
	Olsza-Bystrzek
	PVC

Ø 160
	135,30
11 szt.
	30.283,28

	9.
	Sieć wodociągowa
	Śrem ul. Franciszkańska i Dutkiewicza 
	PVC

Ø 90mm
	96,00
	6.913,40

	10.
	Sieć wodociągowa 
	Śrem ul. Pl. 20 Października 
	PVC
Ø 32mm
	150,00
	50.525,34

	11.
	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	Dalewo
	PVC 
Ø 250mm
	   1.508,80
	585.231,08

	12.
	Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna
	Dalewo
	PVC 

   Ø 200mm
	2.130,30
	741.800,00

	13.
	Kanalizacja sanitarna tłoczna
	Dalewo
	PE
63mm
	144,30
	12.800,00

	14.
	Kanalizacja sanitarna tłoczna
	Dalewo
	PE
110mm
	2.478,50
	221.000,00

	15.
	Pompownia ścieków  P I 
	Dalewo
	Ø 1500mm
pompy 
2 szt.
	
	92.700,00

	16.
	Pompownia ścieków 
P II 
	Dalewo
	Ø 1500mm

pompy 2 szt.
	
	89.600,00

	17.
	Przydomowa pompownia ścieków PP I
	Dalewo
	PE-HD

Ø 1000mm


	
	18.200,00

	18.
	Przydomowa pompownia ścieków PP II
	Dalewo
	PE-HD

Ø 1000mm


	
	18.200,00

	19.
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
	Dalewo
	PVC

Ø 160mm


	658,60
85 szt.
	280.150,90

	Razem:
	3.107.415,00


