Załącznik nr 2 

Tabela  1 - Struktura wieku budynków

	L.p.


	Budynki wybudowane


	Liczba budynków
	Liczba lokali
	udział                w powierzchni,     %
	stopień zużycia budynków,         %         

	budynki komunalne

	1
	w latach 1835-1899
	11
	67
	27
	75

	2
	w latach 1900-1939
	16
	86
	40
	65

	3
	w latach 1940-1959
	8
	52
	26
	55

	4
	w latach 1960-1987
	1
	14
	7
	45

	
	Razem
	37
	219
	100
	

	budynki wspólnot mieszkaniowych

	1
	w latach 1900-1939
	9
	71
	13
	65

	2
	w latach 1940-1959
	4
	64
	13
	55

	3
	w latach 1960-1987
	12
	380
	74
	45

	
	Razem
	31
	515
	100
	

	budynki w samoistnym posiadaniu

	1
	w latach 1835-1899
	11
	80
	55
	75

	2
	w latach 1900-1939
	14
	79
	45
	65

	
	Razem
	25
	159
	100
	

	
	Ogółem
	86
	893
	
	


Tabela 2 – Analiza potrzeb remontowych na lata 2006-2010 (w tys. zł.)

	L.p.
	Rodzaje 

robót remontowych
	Środki w 2006 roku
	Środki w 2007 roku
	Środki w 2008 roku
	Środki w 2009 roku
	Środki w 2010 roku
	Razem

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	1
	Dekarskie
	272,4
	321,2
	378,8
	446,6
	526,7
	1 945,6

	2
	Instalacyjne
	193,4
	228,0
	268,9
	317,1
	373,9
	1 381,2

	8
	Zduństkie
	122,2
	144,1
	169,9
	200,3
	236,2
	872,6

	10
	Ogólnobudowlane
	819,2
	966,0
	1 139,1
	1 343,2
	1 583,9
	5 851,5

	
	Razem
	1 407,1
	1 659,3
	1 956,6
	2 307,2
	2 720,7
	10 050,9


Tabela 3 – Plan remontów na lata 2006-2010 (w tys. zł.)

	L.p.
	Rodzaje 

robót remontowych
	Finansowe potrzeby na wykonanie remontów
	Środki w 2006 roku
	Środki w 2007 roku
	Środki w 2008 roku
	Środki w 2009 roku
	Środki w 2010 roku
	Razem

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Dekarskie
	1 945,6
	130,7
	137,2
	144,1
	151,3
	158,9
	722,2

	2
	Instalacyjne
	1 318,2
	98,7
	103,7
	108,8
	114,2
	120,0
	545,4

	8
	Zduńskie
	872,6
	60,5
	63,5
	66,7
	70,0
	73,5
	334,3

	10
	Ogólnobudowlane
	5 851,5
	414,6
	435,3
	457,1
	480,0
	504,0
	2 291,0

	
	Razem
	10 050,9
	704,5
	739,7
	776,7
	815,5
	856,3
	3 892,8


Prace niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa stanowią około 40% szacowanych potrzeb.

