Załącznik nr 2 
Tabela  1 - Struktura wieku budynków

	L.p.


	Budynki wybudowane


	Liczba budynków
	Liczba lokali
	udział                w powierzchni,     %
	stopień zużycia budynków,         %         

	budynki komunalne

	1
	w latach 1835-1899
	11
	66
	27
	75

	2
	w latach 1900-1939
	15
	86
	40
	65

	3
	w latach 1940-1959
	8
	56
	26
	55

	4
	w latach 1960-1987
	1
	14
	7
	45

	
	Razem
	35
	222
	100
	

	budynki wspólnot mieszkaniowych

	1
	w latach 1900-1939
	9
	62
	13
	65

	2
	w latach 1940-1959
	9
	44
	13
	55

	3
	w latach 1960-1987
	11
	350
	74
	45

	
	Razem
	29
	456
	100
	

	budynki w samoistnym posiadaniu

	1
	w latach 1835-1899
	11
	80
	55
	75

	2
	w latach 1900-1939
	12
	67
	45
	65

	
	Razem
	23
	147
	100
	

	
	Ogółem
	87
	825
	
	


Tabela 2 – Analiza potrzeb remontowych na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

	L.p.
	Rodzaje 

robót remontowych
	Środki w 2011 roku
	Środki w 2012 roku
	Środki w 2013 roku
	Środki w 2014 roku
	Środki w 2015 roku
	Razem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Dekarskie
	800
	920
	1 058
	1 217
	1 399
	5 394

	2
	Instalacyjne
	300
	345
	397
	456
	525
	2 023

	3
	Termomodernizacyjne
	1 000
	1 150
	1 323
	1 521
	1 749
	6 743

	4
	Ogólnobudowlane
	500
	575
	661
	760
	876
	3 372

	5
	Razem
	2 600
	2 990
	3  439
	3 954
	4 549
	17 532


Tabela 3 – Plan wydatków remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych
                 na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

	L.p.
	Rodzaje robót 
	Środki w 2011 roku
	Środki w 2012 roku
	Środki w 2013 roku
	Środki w 2014 roku
	Środki w 2015 roku
	Razem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Dekarskie
	480
	552
	635
	730
	840
	3 237

	2
	Instalacyjne
	180
	207
	238
	274
	315
	1 214

	3
	Termomodernizacyjne
	600
	690
	794
	913
	1 049
	4 046

	4
	Ogólnobudowlane
	300
	345
	397
	456
	525
	2 023

	5
	Inwestycyjne
	1 500
	700
	1 500
	700
	1 500
	5 900

	   6
	Razem
	3 060
	2 494
	3 564
	3 073
	4 229
	16 420


Tabela 4 – Planowane koszty utrzymania zasobów na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

	Rodzaje kosztów 
utrzymania zasobów

	Koszty 
w 2011 roku
	Koszty 
w 2012 roku
	Koszty 
w 2013 roku
	Koszty 
w 2014 roku
	Koszty 
w 2015 roku

	Koszty bieżącej eksploatacji 
	1 220
	1 220
	1 220
	1 220
	1 220

	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi
	   800
	   800
	   800
	   800
	   800

	Razem
	2 020
	2 020
	2 020
	2 020
	 2 020


