TI. 341 - 3/08                                                      Śrem, 17 stycznia 2008 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN:

„Budowa ul. Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich”.

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem.

2. TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

3. UZYSKANIE SPECYFIKACJI: strona internetowa www.srem.pl lub

do odbioru w pokoju nr 17.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
(CPV - 45231000-5, 45233140-2)

a) wykonanie wpustów ulicznych z przykanalikami,

b) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w betoniarce,

c) podbudowy z chudego betonu wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,  

d) budowa jezdni z kostki brukowej betonowej,

e) ławy pod krawężnik betonowe z oporem.

f) krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej. 

4.1. OPIS SZCZEGÓŁOWY: 

- montaż wpustów ulicznych Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 12 kpl, 
- rurociągów z rur PVC kielichowych Ø 200 mm 

  - 72,00 mb,

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w betoniarce RM 2,5 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 


   - 1017,00 m2,

- podbudowy z chudego betonu wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 









   - 1017,00 m2,

- jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej. na podsypce cementowo-piaskowej                                   

   - 1017,00 m2,

- ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B 15   - 15,21 m3,

- krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, na posypce cementowo piaskowej





  - 338,00 mb.


4.1. Zamówienie obejmuje również obsługę geodezyjną oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w 2 egz. - koszt 
z tym związany należy uwzględnić w oferowanej cenie.


4.2. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie czynności wynikające z technologii robót związane z realizacją zadania zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz niewymienione w Specyfikacji, 
a w szczególności:
· zorganizowanie placu budowy,
· oznakowanie (wprowadzenie) organizacji ruchu na czas realizacji robót.

4.3. W oferowanej cenie należy podać:



- koszt wykonania zadania - netto + podatek VAT, (wypełnić załącznik Nr 1 do SIWZ). 


4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych 


4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania: termin wykonania do 30 maja 2008 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem zamówienia i posiadają aktualne dokumenty, potwierdzające wymagane uprawnienia;

b) nie zalegają ze składkami ZUS lub KRUS bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) posiadają sprzęt niezbędny oraz dysponuję pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

8. Warunki określa Specyfikacja. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.

9. Wadium wynosi 5 000 zł wpłata w Urzędzie Miejskim pok. nr 1.


konto
nr SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 

10. Kryterium oceny: 
- cena

 - 90%,  - gwarancja
 - 10%.

11. Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 
pok. 13, dnia 6 luty 2008 r., godz. 11:00. 

12. Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu, w którym upływa termin składania ofert.

13. Składanie ofert do dnia 6 luty 2008 r pok. 2, do godz. 10:45.

14. Otwarcie ofert w dniu 6 luty 2008 r o godz. 11:00.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Załączniki:

SIWZ
Druk oferty
Przedmiar robót
Oświadczenia wykonawcy
Wzór umowy
Sprawę prowadzi:

Grzegorz Haberland

podinspektor

tel. 061 28 35 225 wew. 145

PAGE  
3

