[image: image1.wmf]08-500 RYKI ul. Żytnia 46

Tel / fax : ( 0-81 ) 865-26-17  tel . kom  0602 694 651

PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO - BUDOWLANE

CZŁONEK POLSKIEJ KORPORACJI TERMORENOWACJI

e - mail : prbrembud.sc@neostrada.pl    

tel .  kom 0606 934 913












Ryki dn.12.03.2009 r.

Ldz.PRB/18/2009

Zamawiający :

Gmina Śrem

Pl. 20-go Października 1

63-100 Śrem

Protestujący :

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

„REM-BUD” spółka cywilna

ul. Żytnia 46, 08-500 Ryki

PROTEST

 w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego na stronie internetowej www.srem.pl w dniu 05.03.2009 r. 

NrTI 341-9/09  p.n. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej” ( kod CPV 45214200-1, 45262521-9 ) 

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami , w tym z projektem budowlanym i przedmiarem robót – protestujący na podstawie Art.180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz z 2007 r. Nr 64 poz.427 i Nr 82 poz.560 i Nr 223 poz.1655 z póź.zm. oraz  pkt.29 SIWZ ) wnosi protest na treść przedmiotowej Specyfikacji .

Przedmiotem protestu jest naruszenie przepisów ustawy –Prawo zamówień publicznych , a mianowicie treści Art.29 , Art.30 ust.3 pkt.2 i 3 oraz Art.31 w części dotyczącej braku  załączników do SIWZ tj. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru poszczególnych robót , prawidłowo sporządzonego ich przedmiaru oraz niekompletnego projektu budowlanego wykonawczego dotyczącego ocieplenia stropodachów wentylowanych zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej zawartymi w Aprobatach Technicznych odnoszących się do granulatów z wełny mineralnej ( np. AT-15-2558/2007 ) i w 

PN-EN ISO 6946.

UZASADNIENIE

Aby Zamawiający mógł w czasie rozstrzygania przetargu otrzymać porównywalne oferty , opis przedmiotu zamówienia nie może budzić żadnych wątpliwości ze strony oferentów.

W tym przypadku tak nie jest , ponieważ cały zakres robót został sprowadzony jedynie do dwóch kodów numerycznych ze słownika CPV , wymienionych na wstępie.

Głównym celem wprowadzenia Wspólnego Słownika Zamówień i kodów w nim zawartych jest ułatwienie potencjalnym oferentom wyszukiwanie i jednoznaczne odczytywanie ogłoszeń o zamówieniach , którymi są zainteresowani , a także ułatwienie tłumaczeń ogłoszeń .

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący leży w interesie Zamawiającego . W tym przypadku tak nie jest .

Przykładem tego jest jedynie lakoniczne „oświadczenie” projektanta ( czytaj architekta ) w opisie technicznym do projektu budowlanego w pkt. 3.2.1 cyt. „Stropodach wentylowany w części dydaktycznej i sali gimnastycznej ocieplić należy przez wdmuchiwanie w przestrzeń pustki powietrznej granulatu z wełny mineralnej gr.18 cm” k.c.

Natomiast z przedmiaru w pkt.8 dotyczącym ocieplenia stropodachu dowiadujemy się o grubości warstwy granulatu 14 cm oraz o przebiciu , Bóg raczy wiedzieć w jakim celu 26 otworów w ścianach z cegieł gr. 1,5 cegły , a następnie ich zamurowanie - kompletna bzdura !!!!

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu , iż w pkt. 11 SIWZ postawił oferentom bardzo istotny warunek z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawa budowlanego , Bhp i Ppoż. , a mianowicie , że „zadanie należy wykonać na jak najwyższym poziomie materiałowym i technologicznym” , a więc zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej .

Kompromitacją dla autorów projektu budowlanego jest brak znajomości technologii ocieplania stropów ostatnich kondygnacji stropodachów wentylowanych , biorąc pod uwagę fakt , że na rynku od 2004 r. są dostępne standartowe Specyfikacje Techniczne pn. „Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej” ( kod CPV 45321000-3 ) wydana przez OWEOB „PROMOCJA” Sp.z o.o. w Warszawie ul.Grażyny 15 oraz Izbę Projektowania Budowlanego w Warszawie , ul.Śliska 52.Podobnie rzecz się ma w stosunku do innych rodzajów robót. 

Aż trudno uwierzyć , aby Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. mogła firmować tak kiepskie opracowanie projektowe.

Jak można spełnić oczekiwania Zamawiającego nie mając do dyspozycji prawidłowo sporządzonej dokumentacji przetargowej.

Mając powyższe na uwadze protestujący wnosi o usunięcie wad zawartych w SIWZ jako istotnych naruszeń ustawy – Prawo zamówień publicznych .  









inż. Tadeusz Miłosz

                                                                                            Michał Miłosz

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���





www.stropterm.pl








[image: image2.wmf]08-500 RYKI ul. Żytnia 46

Tel / fax : ( 0-81 ) 865-26-17  tel . kom  0602 694 651

PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO - BUDOWLANE

CZŁONEK POLSKIEJ KORPORACJI TERMORENOWACJI

e - mail : prbrembud.sc@neostrada.pl    

tel .  kom 0606 934 913

_1136363879.unknown

