







    Śrem, 04 maja 2009 r.

PRK.RS.341-1/09
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Błociszewie".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Błociszewie".

Zakres modyfikacji jest następujący:

Załącznik Nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie, określone 
w załączniku do niniejszej modyfikacji.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Załącznik:
1) Załącznik Nr 4 do SIWZ - przedmiar robót.
Sprawę prowadzi:

Sebastian Adamczewski
mł. referent
tel. 061 28 35 225 wew.144
