Śrem, 3 czerwca 2009 r.

TI.341-12-3/09
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
W przedmiarze robót - załącznik nr 4 zmienia się:
- oprawa oświetleniowa SGS 104/150W - powinno być : SGS 102/100W

- źródło SON-T 150W - powinno być : SON-T 100W
