[image: image1.jpg]Ksigzka Przedmiaréw/Obmiarow

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1

10

11

KSNR 3 0601-01-050
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosé,na
Scianach filarach i pilastrach

KNR 4-01 0728-03-050
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.I11 Scian, loggii,balkonéw,podloze z
cegly,pustakéw ceramicznych,gazo-ipianobetonéw,w jednym miejscu do 5 m2

KNR 00-33 0105-02-050

Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac..z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit -klejenie
cokotu

KNR 00-33 0105-02-050

Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit -Sciana
frontowa

KNR 00-33 0105-01-050
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.3cm,klejonymi do podioza w techn.Sto Therm Classic,z
wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk Sto-Lit -oscieza okien

KNR 00-33 0105-0203-050

Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -$ciana
boczna od strony szkoly

KNR 00-33 0105-0203-050

Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop.13cm, klejonymi do podioza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -Scian
szczytowe oraz cz.podworza

KNR 00-33 0105-01-050
Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop.3cm,klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z
wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk Sto-Lit -oscieza okien

KNR 00-33 0105-0203-050

Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm,klejonymi do podioza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -Sciana
tylna(od podworza)

KNR 00-33 0105-0103-050
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.3cm,klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z
wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -oscieza okien i drzwi

KSNR 3 1001-01-050

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej
tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawq "Malix-Z" - Sciany petne -wykonanie
gzymsow ze styropianu

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)

otr D

37,00 m2

44,00 m2

34,10 m2

274,02 m2

36,71 m2

326,16 m2

371,87 m2

33,03 m2

333,42 m2

29,35 m2

31,62 m2




[image: image2.jpg]12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

KNR 00-33 0121-0101-040
Ochrona naroznikéw wypuklych. Przyklejenie listwy narozn.z kqtownika z tw.szt.1 siatki
zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyréwn.masq szpach.Sto-Pulverspachtel PO

KNR 00-33 0122-0101-040
Roboty uzupelniajace - montaz listew poczqtkowych z tworzywa sztucznego Sto-Anfangsleiste

KNR 00-33 0123-01-020
Roboty uzupelniajqce - przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami
do $cian

KNR 00-33 0128-0103-050
Malowanie elewacji farbq silikonowo-zywicznq StoSilco Color

KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy gzymsow itp.z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

KSNR 2 0504-02-050
Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej akrylowej
plaskiej -elementy gzymsow zewnetrznych

KSNR 2 0504-02-050
Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej akrylowej
plaskiej -elementy gzymsow zewnetrznych

KNR 4-011 0535-05-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajqcej sie do uzytku

KNR 4-011 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sie do uzytku

KSNR 2 0503-03-040
Rynny dachowe z PCV

KSNR 2 0503-05-040
Rury spustowe z PCV

KSNR 2 0504-0201-050
Podokienniki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

KNR 2 021 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

2. DOCIEPLENIE POZIOME STRYCHU BUD.MIESZKALNEGO -

25

26

27

KNR 2 021 0613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwd?wigkowe poziome z welny mineralnej z piyt ukladanych na sucho.
Jedna warstwa -grubosé warstwy izolacyjnej 20 cm

KNR 4-01 0414-07-050
Wymiana lacenia dachu pod pokrycie plytami azbestowo-cementowymi. Odstep fat do 20 cm

KNR 2 021 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str3

796,00 m

112,50 m

5 600,00 szt

1470,28 m2

63,41 m2

49,60 m2

38,42 m2

63,30m

64,27 m

64,27 m

63,30m

19,01 m2

1466,02 m2

364,00 m2

364,00 m2

364,00 m2




[image: image3.jpg]28

29

30

KNR 2 021 0610-04-050 364,00 m2

Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome z plyt pilsniowych porowatych od spodu
konstrukcji na ruszcie

KNR 4-011 0108-01-060

9,70 m3
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-11

KNR 4-011 0108-08-060 9,70 m3
Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str4




