Śrem, 13 października 2009 r.

TI.341-19-3/09

dotyczy postępowania przetargowego na: budowę oświetlenia ulicznego

Nowe Osiedla : Dąbrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Ad.1.	Nie - Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji.

Ad.2. Nie - Zamawiający nie przewiduje zmiany producenta słupów.

Ad.2. Schematy szaf oświetleniowych - w załączeniu.

Ad.3. Przedmiar Dąbrowa - poz. 70 i poz. 80 - YKY 3x25mm2.

Ad.4. Nie - Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających w tym zakresie ponieważ inwestycja będzie prowadzona na drogach gruntowych.

Ad.5. Tak - do realizacji zadania należy uwzględnić zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu. Organy odpowiedzialne :

- dla dróg gminnych : Urząd Miejski w Śremie

- dla dróg powiatowych : Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139