Złącznik do projektu „Przebudowa ul. Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434”  - dotyczy przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

OPIS TECHNICZNY

| Lokalizacja | Zakres prac | Opis prac |
| --- | --- | --- |
| Ul. Piłsudskiego (przy budynku – ul. Poznańska 28) | Wymiana hydrantu podziemnego |  |
| Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Tylniej | Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej |  |
| Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Szkolnej | Wymiana odcinka sieci wodociągowej |  |
| Ul. Piłsudskiego (na wysokości przystanku autobusowego) | Monitoring i ew. wymiana odcinka kanalizacji deszczowej o dł. ok. 55m |  |
| Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Matuszewskiego | Wymiana odcinka sieci wodociągowej; wymiana odcinka kanalizacji deszczowej |  |
| Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Dąbrowskiego | Wymiana odcinka sieci wodociągowej |  |
| Ul. Piłsudskiego (na wysokości ul. Młyńskiej) | Wymiana odcinka sieci wodociągowej; wymiana zasuwy odcinającej DN300 |  |
| Skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Cmentarnej | Wymiana węzła wodociągowego |  |
| Ul. Kilińskiego ( na wysokości budynku – ul. Kilińskiego 1) | Wymiana hydrantu oraz trzech zasuw w węźle wodociągowym |  |
| Ul. Kilińskiego pomiędzy budynkami nr 22 i 24) | Wymiana węzła wodociągowego |  |
| Skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Zielonej | Wymiana węzła wodociągowego; wymiana odcinka sieci wodociągowej przy przepuście kanalizacji deszczowej; wymiana odcinka kanalizacji deszczowej kd 500 |  |