Śrem, 4 marca 2011 r.

TI.271.1.3.2011
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali sportowej w Krzyżanowie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

Ad. Siatka ochronna jest zawieszana na oknach sali gimnastycznej
w celu ich ochrony przed uderzeniami piłką, tak więc ich wymiary należy dostosować do szerokości otworów okiennych oraz ścian szczytowych sali, wysokość tak jak przyjęto w kosztorysie. Nie - nie chodzi o kurtynę - kurtyn dzielących proszę nie uwzględniać. Uchwyty i liny mają być zamontowane
do sufitu.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 61 28 47 139
