Śrem, 7 marca 2011 r.

TI.271.1.3.2011
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali sportowej w Krzyżanowie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 7
Ad.1. Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót określony w przedmiarach robót. Odnośnie ceny wyjaśniam,
że art. 89 ust. 1 pkt 2 nakazuje odrzucać oferty niezgodne
z SIWZ, dlatego nie należy w kosztorysie pomijać żadnych pozycji. Niezależnie od tego cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Ad.2. Potwierdzam.
Ad.3. Projekt nie zawiera zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej,  jej parametry podane są na rzutach:

- Okna brązowe od zewnątrz, białe od wewnątrz,

- Okna wyposażyć w nawiewniki zwykłe, sterowane manualnie,

- Okna rozwierano - uchylne,

- W przypadku okien wysokich(sala) otwieranie elektryczne,

- Drzwi wejściowe do budynku oraz do Sali wyposażyć w samozamykacze, pozostałe bez samozamykaczy ,

- Ościeżnice regulowane, wypełnienie skrzydeł płytą otworową
Ad.4. Należy przyjąć wszędzie blachodachówkę.

Ad.5. Izolacja ścian folią tylko w pomieszczeniach sanitarnych.

Ad.6. Ilość płytek zgodnie z przedmiarem.

Ad.7. Tak.

Ad.8. Należy ująć kontr łaty oraz folię.

Ad.9. Prawidłowy obmiar ilości mb ław fundamentowych zawarto w projekcie technicznym. 

- Poz. 13 jest 73.309m3 – powinno być 85.86m3

Ad.10. Nie.

Ad.11. Zgodnie z opisem technicznym należy przyjąć izolację akustyczną ścian Sali. Może to być rozwiązanie systemowe ROCKFON lub HERAKLITH.

Ad.12. Zbrojenie posadzek sali i zaplecza siatkami zgrzewanymi  1 raz typ Q188  5,0x2,15 o oczkach 150x150mm średnica prętów 6,0/6,0.
Ad.13. Jako płytę żelbetową w kosztorysie przyjęto przez analogie warstwy wyrównawcze pod posadzki w sali gr. 16cm wylewane z betonu klasy B15 oraz zbrojone typowymi siatkami zbrojarskimi zgrzewanymi 2 razy (dołem
i górą).
Ad.14. Zgodnie z projektem.
Ad.15. Obróbki w kolorze blachy.

Ad.16. Należy zapewnić dostawę i opracowanie: świadectwa energetycznego, instrukcji ppoż. oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. i ewakuację. 

Ad.17. Wycieraczki do obuwia- typowe rozwiązania systemowe

Ad.18. - Tablica do koszykówki: epoksyd,

- Wysięg konstrukcji: max 2,0m ręcznie regulowany, mocowany do ściany

- Siatki  proszę uwzględnić w wycenie (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka),

- Drabinek 10,

- Proszę uwzględnić siatki ochronne na okna , powierzchnia= powierzchni okien,

- Wymiary sali- patrz projekt,

- Linę  proszę uwzględnić w wycenie (długość równa wysokości sali+2m zapasu),

- Skrzynia z wózkiem, skóra, nogi stalowe,

- Materace grubości min 10 cm, Kozioł skóra,

- Ławeczki do szatni z wieszakami, jednostronne(będą ustawiane wzdłuż ściany),

- Pojemniki na mydło w płynie, wieszaki na ręczniki tradycyjne,

- Komplet do siatkówki - słupki, siatka i antenki.

Ad.19. Na terenie posesji. 
Ad.20. W przypadku rozbieżności między przedmiarem robót a stanem rzeczywistym powstałe roboty będą traktowane jako roboty dodatkowe

Branża sanitarna
Ad.1. Nie ma bardziej szczegółowego projektu kotłowni, projekt załączony do dokumentacji jest wystarczający do jej wyceny i realizacji.
Ad.2. Pompa obiegowa c.o. np. UPS 32/60 GRUNDFOS, pompa cyrkulacyjna - UP15-14 GRUNDFOS, pompa ładowania zasobnika UPS 25/60 GRUNDFOS.

Ad.3. Naczynie przeponowe REFLEX NG80L.

Ad.4. Zawór bezpieczeństwa dla układu c.o. SYR 1915 1”.

Ad.5. Zawór bezpieczeństwa dla układu c.w.u. SYR 1915 3/4”.

Ad.6.Należy przyjąć wentylatory o wydajności określonej w opisie technicznym dla danego pomieszczenia.

Ad.7. W projekcie nie uwzględniono obwodów do zasilania nagrzewnic sali sportowej oraz ich zabezpieczeń w tablicy głównej. Przyjęto założenie, że nagrzewnice będą zasilane z zaprojektowanych obwodów gniazd wtykowych w sali sportowej. W przypadku chęci poniesienia standardu wykonania instalacji (przez inwestora) należy przyjąć wykonanie dodatkowych trzech obwodów oraz zabezpieczenia dla nich w tablicy rozdzielczej.

- Poz. 6 Rozdzielnica sali BF 5x24 przyjęto jako kompletną – należy uwzględnić cenę zwiększoną o 3 zabezpieczenia 

typu C10A po jednym dla każdego obwodu zasilającego nagrzewnicę.

- Poz. 40 przewód YDYp 3x2,5 jest 480 mb  - powinno być 515mb (dodatkowe trzy obwody zasilające nagrzewnice).

Ad.8. Brak projektów instalacji zewnętrznych (nie były przedmiotem zamówienia).

Ad.9. Nie.

Ad.10. W projekcie zawarto instalację gazową z gazomierzem, jako wystarczającą do obsługi projektowanego zadania.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 61 28 47 139
