Śrem, … maja 2012 r.

ZP.271.28.2012.BSL

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1.

W kosztorysie na roboty drogowe poz. 90 - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm – czy ta pozycja dotyczy obramowania studni kanalizacyjnych wokół włazów? – jeżeli tak to czy Zamawiający nie uważa iż lepszym zabezpieczeniem  nawierzchni jaki włazu przed ewentualnym osiadanie jest zastosowanie płyt żelbetowych z włazem żeliwno-betonowym? Jeżeli tak to ile szt. takich włazów należy zastosować?

Odp.:

Poz. 90 stanowi faktycznie obrukowanie kostką kamienną włazów kanalizacyjnych. Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania, czyli poz. 90 kosztorysu drogowego przy wycenie nie ma być brana pod uwagę (należy wpisać obmiar "0"), natomiast w zamian za to, należy uwzględnić w wycenie poz. 11 kosztorysu dla kanalizacji deszczowej koszty zastosowania włazów żeliwno-betonowych osadzanych w płycie żelbetowej.

Ponadto w kosztorysie w wycenie kanalizacji deszczowej w poz. 13 należy uwzględnić zastosowanie wpustów żeliwnych na zawiasie i zamykanych.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności dotyczącej wykonania podbudowy pomocniczej gr. 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm= 2,5-5 MPa. Według przekroju normalnego wynika że stabilizacja ma być dowieziona z wytwórni, a specyfikacja dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu. Prosimy o ustosunkowanie się do tego.

Odp.:

Stabilizacja ma być dowieziona z wytwórni.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienia pozwolenia na  budowę oraz decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odp.:

Dokumenty są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 4:

W materiałach przetargowych załączono kosztorys szczegółowy ofertowy w formie wydruku z programu kosztorysowego opartego na KNR. Wiele firm posługuje się swoim programem rozliczeniowym i każda forma przełożenia takiej wyceny do zamieszczonego kosztorysu szczegółowego KNR opierała się będzie na korygowaniu każdej pozycji współczynnikami lub zmianami nakładów na RMS, a taki zmodyfikowany kosztorys nie będzie odpowiadał zamieszczonemu wzorowi. Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na załączenie do oferty kosztorysu uproszczonego.

Odp.:

Zamawiający wraża zgodę na załączenie do oferty kosztorysu uproszczonego.

Pytanie 5:

Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiającego specyfikacji: D.04.04.02., D.08.01.01., D.08.03.01. ponieważ powyższe pliki są uszkodzone i nie jest możliwe ich otwarcie.

Odp.:

Zamawiający zamieści poprawione pliki.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego załączników (opinie, uzgodnienia i warunki techniczne) wymienionych w Projekcie Budowlano – Wykonawczym „Budowa drogi gminnej – ul. Michałowskiego miejscowości Śrem, gmina Śrem”

Odp.:

Dokumenty są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 7:

Czy drewno pozyskane z wycinki drzew i karczowania stanowi własność Zamawiającego.

Odp.:

Tak stanowi własność Zamawiającego

Pytanie 8:

W kosztorysie ofertowym brakuje pozycji zabezpieczenie stałego punktu osnowy geodezyjnej nr 248 włazem żeliwnym typu ciężkiego 600 mm opartym na ławie betonowej z betonu B20. Prosimy zamawiającego o uzupełnienie tej pozycji.

Odp.:

Zgodnie z pkt 13.1. SIWZ należy uwzględnić taką pozycję w kalkulowaniu ceny, nie należy jednak dopisywać kolejnej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Sławomir Baum

Pełnomocnik Zamówień Publicznych