Śrem, … października 2012 r.

ZP.271.51.2012.BSL

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

- Pyt. Gdzie ma być zamontowany układ zapłonowy w oprawie czy w źródle?

Odp. Układ zapłonowy należy zamontować w oprawie.

- Pyt. Czy można zastosować zamienniki opraw?

Odp. Można stosować zamienniki opraw przy zachowaniu szaty graficznej oraz wszystkich parametrów.

- Pyt. Czy możliwa jest zamiana słupów oświetleniowych SO-4,5/4 wys. 4,5 m (symbol z przedmiaru N005-10-01-01-00) na zamiennik o tych samych parametrach C4,5/4/64/W wkopywany do ziemi bez fundamentu?

Odp. Dopuszcza się wykonanie słupa wkopywanego bez fundamentu przy zastosowaniu słupa wyszcz. W projekcie z blachy 4 mm oraz dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym odziomka .

- Pyt. Czy możliwa jest zamiana słupów oświetleniowych SO-5/4 wys. 5 m (symbol z przedmiaru N05-10-01-01-00) na zamiennik o tych samych parametrach C5/4/64/W wkopywany do ziemi bez fundamentu?

Odp. Dopuszcza się wykonanie słupa wkopywanego bez fundamentu przy zastosowaniu słupa wyszczególnionego w projekcie z blachy 4 mm oraz dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym odziomka.

- Pyt. Czy możliwa jest zamiana opraw oświetleniowych Clima 1204 70 W (symbol z przedmiaru (N005-10-04-02-18) na oprawę marki Philips o tych samych parametrach typu EPS 300 SON-T70W ICLO-D/I z rastrem Tropic lub oprawę marki Rosa OPA-1 S-70W z kloszem Auris PMMA+ daszek czarny?

Odp. Zaproponowane oprawy nie są zamiennikami zaprojektowanych opraw. W związku z tym nie dopuszcza się takiej zmiany.

………………………………

Sławomir Baum