Śrem, 30 stycznia 2014 r.

ZP.271.2.2014.BSL

PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ

Pytanie:

W przedmiarze robót poz. 15 jest zawarta informacja o wbudowaniu obrzeży betonowych 30 x 8, natomiast w przekroju widnieje obrzeże 15 x 30. Proszę o informację, które obrzeże należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przewidzieć obrzeże takie jak w dokumentacji projektowej - 15x30cm lecz na ławie betonowej z oporem.

Sławomir Baum