ZMIANY W PRZEDMIARACH

DLA UL.  GOSTYŃSKIEJ

POZYCJA NR 35

STARY ZAPIS

| Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 w gotowym wykopie | m | 130 |
| --- | --- | --- |

NOWY ZAPIS

| Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do istniejących studni rewizyjnych oraz kanału deszczowego | m | 130 |
| --- | --- | --- |

POZYCJA NR 60

STARY ZAPIS

| 60 | 05.03.26 | Wykonanie siatki stalowej typu lekkiego w nawierzchni asfaltowej |  | m2 | 5 984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * Nakładka | 5910 m2 |  |  |
|  |  | * Połączenie z istniejącą konstrukcją na skrzyżowaniach | 74 m2 |  |  |

NOWY ZAPIS

| 60a | 05.03.26a | Wykonanie geosiatki na połączeniu istniejącej nawierzchni z projektowaną na skrzyżowaniach | m2 | 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60b | 05.03.26b | Wykonanie siatki stalowej typu lekkiego w nawierzchni asfaltowej (nakładka) | m2 | 5 910 |

DLA UL. POWSTAŃCÓW WLKP.

POZYCJA NR 31

STARY ZAPIS

| Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 w gotowym wykopie | m | 88 |
| --- | --- | --- |

NOWY ZAPIS

| Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do istniejących studni rewizyjnych oraz kanału deszczowego | m | 88 |
| --- | --- | --- |

POZYCJA NR 73

STARY ZAPIS

| 73 | 05.03.26 | Wykonanie siatki stalowej typu lekkiego w nawierzchni asfaltowej |  | m2 | 3 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * Nakładka | 2991m2 |  |  |
|  |  | * Połączenie z istniejącą konstrukcją na skrzyżowaniach | 130 m2 |  |  |

NOWY ZAPIS

| 73a | 05.03.26a | Wykonanie geosiatki na połączeniu istniejącej nawierzchni z projektowaną na skrzyżowaniach | m2 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73b | 05.03.26b | Wykonanie siatki stalowej typu lekkiego w nawierzchni asfaltowej (nakładka) | m2 | 2 991 |