Śrem, 1 kwietnia  2015 r.

BP.271.5.2015.BS

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w postepowaniu przetargowym złożono następujące zapytania:

- Zamawiający w Opisie technicznym oraz w SWIZ podał 2 różne rodzaje traw. W SWIZ  trawę niską o wys. Min. 17mm zasypaną tylko piaskiem kwarcowym a w Opisie technicznym trawę wysoką o wys. Min. 60mm zasypaną piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR.

Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego rodzaju trawy.

Z uwagi na przeznaczenie boiska – do piłki nożnej sugerujemy trawę określoną w Opisie technicznym, tj. o wysokości min. 60mm.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu  trawy o minimalnych parametrach określonych w programie ORLIK 2012:

- Skład  włókna – 100% polietylen, monofilowe,

- Grubość włókna – min. 210 mikronów

- Rodzaj włókna – odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego

- Wysokość – min. 60mm,

- Dtex – min. 11000

- Gęstość włókien – min. 97 000/m2

Dokumenty potwierdzające wymagane parametry:

- badania laboratorium sportowego akredytowanego przez FIFA np. LABOSPORT, ISA-SPORT, SPORT-LAB,

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB;

- Atest higieniczny PZH

- karta techniczna wydana przez producenta zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne oferowanej trawy

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję, która jest przedmiotem niniejszego postępowania wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 5-letniej gwarancji na tę nawierzchnię

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o przyjęcie trawy zgodnej z opisem technicznym, wys. min. 60mm zasypaną piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. Jednocześnie akceptujemy rodzaj trawy o minimalnych parametrach określonych w programie ORLIK 2012.

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy specyfikacją a opisem technicznym, które dotyczą trawy synestetycznej, proszę o sprecyzowanie jaki system naw. syntetycznej należy wycenić, trawę o wysokości włókna 60 mm czy 17 mm? Jeśli zdecydują się Państwo na trawę piłkarska o wysokości włókna 60 mm, proszę o potwierdzenie czy do oferty należy dołączyć dokumenty weryfikujące naw. syntetyczną na etapie otwarcia ofert.  Jeśli tak, to czy nawierzchnia piłkarska powinna posiadać minimalne parametry  tj;

-   kolor trawy:  dwa odcienie zieleni w jednym pęczku

-   grubość włókna:                                         340 mikronów

-   gęstość pęczków w szt.:                             9.300 m2

-   ilosc włókien w szt.:                                  150.000 m2

-   ilość włókien w pęczku:                            16 szt.

-   ciężar włókna Dtex:                                   16.000

-   waga całkowita w przedziale w kg            2 900/m2

-  włókno monofilowe proste wzmocnione rdzeniem stabilizującym na całej długości, kształt C, S

- linie segregacyjne: szerokości 10 cm,  wklejone w nawierzchnię, koloru białego

Wyplenienie systemu: piasek kwarcowy w ilości ok.18 kg /m2, epdm z recyklingu szary w ilości  ok.18 kg /m2 zgodny z badaniem laboratoryjnym oferowanej trawy syntetycznej.

Czy do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:

- certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni

- raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający  zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

- rekomendacja techniczna ITB potwierdzające wymagane parametry trawy syntetycznej

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni  i wypełnienia

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

ODPOWIEDŹ:

Prosimy o przyjęcie trawy zgodnej z opisem technicznym, wys. włókna 60mm zasypaną piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. Jednocześnie informujemy, że  rodzaj trawy powinien spełniać minimalne parametry określone w programie ORLIK 2012. Do oferty nie trzeba dołączać dokumentów, o które pyta wykonawca, są one wymagane na etapie realizacji inwestycji.

- Proszę o odpowiedź czy dokumenty dotyczące nawierzchni z  poliuretanu należy dołączyć do oferty czy też będą wymagane na etapie prowadzenia inwestycji? Podkreślić należy, że wymóg dołączenia dokumentów dla nawierzchni w znaczącym stopniu ułatwi Zamawiającemu weryfikację wymaganych przez niego produktów które mają zostać zainstalowane/wybudowane na przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Dokumenty dotyczące nawierzchni z poliuretanu będą wymagane na etapie prowadzenia inwestycji.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie musi wyrażać zgodny na zawarcie cesji. Należy jednak powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zawarciu umowy cesji z bankiem, aby wypłacił wynagrodzenie na właściwy rachunek bankowy.

- W związku zapisami umowy wskazanymi w § 4.1 ust. 12. pkt. f) i obowiązkiem uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu, wnoszę o udostępnię na stronie internetowej Zamawiającego skanu pozwolenia na budowę

ODPOWIEDŹ:

Obiekt nie wymaga pozwolenia na użytkowanie.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nawierzchnia boiska do piłki nożnej ma mieć powierzchnię 1800 m2 czy 1456 m2?

ODPOWIEDŹ:

boisko do piłki nożnej – 1800 m2

- Czy nawierzchnia poliuretanowa mam mieć wymiar: 613,11 m2 czy 611,20 m2?

ODPOWIEDŹ:

nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2

- Prosimy tez o ujednolicenie wymagań co do sztucznej trawy: w przedmiarze jest: wysokość  włókna min 60 mm, w dokumentacji projektowej : wysokość włókna minimum 17 mm?

ODPOWIEDŹ:

wysokość włókna 60 mm

- Prosimy tez o anulowanie zapisu: dostarczenie oświadczenia producenta trawy sztucznej, że jest członkiem ESTO

ODPOWIEDŹ:

zapis nie zostaje anulowany Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

- Prosimy tez o potwierdzenie ,czy piłka ręczna tez jest w zakresie dyscyplin na boisku poliuretanowym

ODPOWIEDŹ:

piłka ręczna nie jest w zakresie dyscyplin sportowych na boisku poliuretanowym.

………………………………

Sławomir Baum