Śrem, 3 kwietnia  2015 r.

BP.271.5.2015.BS

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w postepowaniu przetargowym złożono następujące zapytania:

- W związku  z prowadzonym postępowaniem j/w , w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 01 kwietnia 2015r. (pytanie/odpowiedź nr 9) informujemy, że oświadczenie producenta sztucznej trawy o przynależności do ESTO nie odnosi się do jakości oferowanej trawy ani do właściwości wykonawców biorących udział w postępowaniu. ESTO jest organizacją zrzeszającą jedynie producentów europejskich, a przynależność do niej w żadnym stopniu nie jest związana z jakością oferowanych produktów. Utrzymanie tego wymogu zawężałoby krąg producentów do wytwórców europejskich i w oczywisty sposób narusza zasady uczciwej konkurencji. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 30 maja 2008 roku (SYGN. Akt KIO/UZP 472/08) wskazała na możliwość uznania za niezgodne z prawem zamówień publicznych wymagania dotyczącego przynależności producenta sztucznej trawy do ESTO. W związku z tym należy usunąć ten zapis ze specyfikacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuje od tego warunku.

- Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż rynek traw syntetycznych stale się rozwija, trawa, która była montowana kilka lat temu podczas realizacji programu „Moje boisko Orlik 2012” dzisiaj może być uznana za przestarzałą. Obecnie w celu zapewnienia jak najlepszych i najbardziej ekonomicznych  warunków użytkowania nawierzchni syntetycznych coraz częściej montuje się trawy krótsze (wymagające mniejszej ilości wypełnienia) na macie typu e-layer, dzięki której nawierzchnia osiąga wyśmienite parametry użytkowe. Jednocześnie raz zamontowana mata e-layer jest odporna na zniszczenie i może służyć o wiele dłużej niż „dywan” trawy syntetycznej, który po kilku latach użytkowania zwykle trzeba wymieniać – w takiej sytuacji montuje się tylko nawą trawę, powyższe stanowi niebagatelną oszczędność.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie zmian uaktualniających do projektu i dopuszczenie jako obowiązujących następujących zapisów:

- Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi:

- Podkład elastyczny, typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku. Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej,

- Trawa syntetyczna z włókna teksturowanego, kręconego (rodzaj włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami boiska,

- Wypełnienie trawy syntetycznej : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym

Ad. 1

Podkład elastyczny, typu  e-layer wykonany metodą in-situ powinien posiadać minimalne parametry :

- Grubość – min. 25 mm

- Redukcja siły – min. 56%

- Wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,16 MPa

Ad. 2

TrawaSyntetyczna,powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry :

- Skład włókna  –100% polietylen(PE),

- Rodzaj włókna – włókno monofilowe(100%), teksturowane, kręcone(rodzaj włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium)

- Wysokość włókna: min 38 mm

- Grubość włókna – min. 200 µm

- Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000

- Ilość pęczków na m2 – min.10 500

- Ilość włókien na m2 – min. 84 000

- Kolor – zielony

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy – min. 45 N

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.050 g

Ad. 3

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym.

- W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiający żądają dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów :

- Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie),  i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa +  dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf – edycja 2009 (dostępny na www.FIFA.com);

- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu e-layer (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowanelaboratorium itp.) o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o których mowa w punkcie 1,

- Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu elastycznego typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.

- Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Oświadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze czarnym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

  - podkład (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),

  - trawa syntetyczna (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),

  - wypełnienie trawy syntetycznej (próbka w ilości 100 gram).

Przychylenie się do powyższego zapewni Zamawiającemu wykonanie nowoczesnej nawierzchni na wysokim poziomie, która z pewnością spełni oczekiwania użytkowników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

- Proszę o odstąpienie od wymogu przedłożenia do oferty „oświadczenia producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO”. Dokument ten nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanej nawierzchni. Jak pokazały wyroki sądu KIO (np. KIO/UZP 472/08), wymaganie takiego dokumentu jest zupełnie bezzasadne. Nadmieniam także, że w programie Orlik 2012 na który powołuje się Zamawiający zapis odnośnie wymagań aby producent sztucznej nawierzchni był członkiem ESTO został usunięty. Mając powyższe na uwadze, proszę o usunięcie tego zapisu, tym bardziej że nie takie zaświadczenie nie ma żadnego wypływu na jakość oferowanej nawierzchni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuje od tego warunku.

………………………………

Sławomir Baum