Śrem, 2 czerwca 2015 r.

BP.271.13.2015.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że w postępowaniu  pn.:

Przebudowa budynku Ratusza w Śremie,  ul. Pl. 20 Października 1

Wykonawcy złożyli następujące zapytania:

Zgodnie z załączonym do SIWZ dokumentem ZALECENIA REMONTOWE I OPIS TECHNOLOGICZNY ROBÓT należy wykonać niżej wymienione prace, których nie uwzględniono w przedmiarach / kosztorysach ślepych.

a) pkt. 1 Zaleceń: "Usunięcie starych tynków , posadzek i przygotowanie podłoża. (...) Uszkodzone spoiny w murze trzeba wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm a następnie wyspoinować"

ODPOWIEDŹ:

W/w prace zawarto w kosztorysie budowlanym, w części remontowej wewnętrznej i elewacjach, oraz w części opisowej projektu.
Podłogi w piwnicy -usunięcie warstwy wykończeniowej (posadzki), bez kucia reszty podłogi, poza pomieszczeniami określonymi w dokumentacji (winda, pom. z nowym stropem itp); iniekcja w ścianach wewnętrznych wykonywana przy podłodze

b) pkt. 2 Zaleceń: "Wykonanie izolacji w pasie iniekcji – od wewnątrz i zewnątrz."

ODPOWIEDŹ:

W/w prace zawarto w kosztorysie i opisie tech. projektu; Iniekcje w ścianach wewnętrznych od wewnątrz a zewnętrznych od zewnątrz (gdy konieczne przy zbyt dużej gr. ściany uzupełnione iniekcją wewn).

c) pkt. 6 Zaleceń: "Wyokrąglenia. (...) Fasety i narożniki między fundamentem a ścianą lub połączenia ścian należy wyokrąglić."

ODPOWIEDŹ:

Zalecenie, bez osobnej pozycji w kosztorysie. Nie jest znany kształt fundamentów a materiał to w większości kamień i cegła. Zalecenia podano informacyjnie.
Uwaga: należy zachować ciągłość hydroizolacji pionowej do fundamentu, i poziomej (iniekcja)

d) pkt. 8 Zaleceń: "Miejsca przejść instalacyjnych"

ODPOWIEDŹ:

Zalecenie, bez osobnej pozycji w kosztorysie. Po odkopaniu ścian fundamentowych i przejść instalacyjnych (np. przyłącza) sprawdzić ich stan i w miarę potrzeb uzupełnić. 
Przy zmianie przyłączy izolację przejść wykonać zgodnie z technologią.

e) pkt. 9 Zaleceń: "Dylatacje" Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zalecenie ogólne. W budynku Ratusza dylatacje nie występują.

………………………………………….

Sławomir Baum