Śrem, 25 czerwca 2015 r.

BP.271.18.2015.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że w postępowaniu  pn.:

Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie

Wykonawcy złożyli następujące zapytania:

1. Pozycję zawierające wykop pod kanalizację deszczową na ul. Zachodniej uwzględniają wywóz gruntu. Czy przewidzieliście Państwo pełną wymianę gruntu na tym odcinku? Jeżeli, tak to żadna pozycja z przedmiaru nie uwzględnia zakupu piasku na wymianę gruntu.

Odp.) Zgodnie z opisami pozycji 21 i 24 należy wykonać wykop pod budowaną sieć kanalizacji deszczowej (kanały rurowe) wraz w wywozem urobku na odległość 5 km, co świadczy o tym, że materiał wywożony na taką odległość nie został przewidziany do zasypania wykopów po montażu kanałów.

Natomiast poz. 25 określa czynność zasypania wykopów piaskiem przywożonym, czyli jednoznacznie świadczy to o fakcie konieczności pozyskania takiego materiału.

………………………………………………….

Sławomir Baum