Śrem, 07.08.2015 r.

Znak sprawy: BP.271.22.2015.BS
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu na  DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMIN I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NALEŻĄCYCH DO ŚREMSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ.
Pytania  Wykonawcy:

1. Zwracamy się z prośba  o wskazanie zużycia dla poszczególnych taryf w podziale na strefy i miesiące. Podkreślamy, iż Wykonawca kalkulując ofertę  dokonuje wyceny oddzielnie dla każdej grupy taryfowej w zależności od jej przeznaczenia a zużycie w strefach i poszczególnych miesiącach ma duże znaczenie na ostateczną cenę. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi nam właściwe skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. Poniżej przykładowo wskazaliśmy o jakie dane nam chodzi.

	Prognoza roczna

Energia 
na potrzeby własne
	B22–liczba PPE…
	B21
– liczba PPE…
	B11
– liczba PPE…
	G11
– liczba PPE…
	C11
-liczba PPE…
	C21
–liczba PPE…
	C11 (oświetlenie)
-liczba PPE…
	C11o (oświetlenie)
–liczba PPE…

	
	strefa szczyt.
	strefa pozaszczyt.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa 
całodob.

	styczeń
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	luty
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	marzec
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kwiecień
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	maj
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	czerwiec
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	lipiec
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	sierpień
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	wrzesień
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	październik
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	listopad
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	grudzień
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	suma
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Odpowiedź:

	Prognoza roczna

Energia 
na potrzeby własne
	B22

–liczba PPE 4
	B21
– liczba PPE 2
	B11
– liczba PPE 2
	G11
– liczba PPE 20
	C11
-liczba PPE 412
	C21
–liczba PPE 26
	C11 (oświetlenie)
-liczba PPE 14
	C11o (oświetlenie)
–liczba PPE 401

	
	strefa szczyt.
	strefa pozaszczyt.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa całodob.
	strefa 
całodob.

	styczeń
	75,014
	175,033
	21,910
	2,579
	50,667
	634,441
	276,647
	19,121
	739,569

	luty
	74,179
	173,083
	20,471
	2,411
	36,220
	506,359
	252,309
	15,214
	588,492

	marzec
	87,142
	203,331
	22,705
	2,673
	44,576
	519,201
	286,695
	13,469
	520,950

	kwiecień
	93,597
	218,392
	26,194
	3,084
	33,235
	539,885
	270,517
	11,688
	452,066

	maj
	99,498
	232,162
	25,204
	2,968
	31,050
	423,169
	262,592
	9,110
	352,359

	czerwiec
	113,871
	265,700
	30,197
	3,556
	28,895
	417,884
	274,622
	8,435
	326,265

	lipiec
	115,911
	270,459
	30,384
	3,578
	30,944
	340,092
	239,244
	7,560
	292,407

	sierpień
	111,279
	259,650
	29,775
	3,506
	37,309
	272,699
	240,085
	10,050
	388,728

	wrzesień
	82,835
	193,282
	21,735
	2,559
	38,635
	323,897
	255,999
	9,883
	382,248

	październik
	78,225
	182,525
	22,034
	2,594
	45,801
	506,529
	276,658
	13,374
	517,272

	listopad
	73,419
	171,312
	19,505
	2,297
	50,585
	543,408
	283,740
	16,787
	649,319

	grudzień
	79,830
	186,271
	22,886
	2,695
	54,303
	654,840
	298,056
	16,235
	627,954

	suma
	1084,800
	2531,200
	293,000
	34,500
	482,220
	5682,404
	3217,164
	150,926
	5837,629


2. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie profilu z podziałem na lato i zimę.

[image: image1.emf]Profil podany lato

godzina

doby

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Razem

01:00 0,00

02:00 0,00

03:00 0,00

04:00 0,00

05:00 0,00

06:00 0,00

07:00 0,00

08:00 0,00

09:00 0,00

10:00 0,00

11:00 0,00

12:00 0,00

13:00 0,00

14:00 0,00

15:00 0,00

16:00 0,00

17:00 0,00

18:00 0,00

19:00 0,00

20:00 0,00

21:00 0,00

22:00 0,00

23:00 0,00

24:00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Profil podany zima

godzina

doby

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Razem

01:00 0,00

02:00 0,00

03:00 0,00

04:00 0,00

05:00 0,00

06:00 0,00

07:00 0,00

08:00 0,00

09:00 0,00

10:00 0,00

11:00 0,00

12:00 0,00

13:00 0,00

14:00 0,00

15:00 0,00

16:00 0,00

17:00 0,00

18:00 0,00

19:00 0,00

20:00 0,00

21:00 0,00

22:00 0,00

23:00 0,00

24:00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie może podać profilu zużycia energii z podziałem na lato i zimę, ponieważ nie dysponuje taki danymi. Jednocześnie informujemy, że standardowe profile zużycia energii znajdują się w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (ENEA Operator Sp. zo.o. oraz Energa Operator S.A.).
