Śrem, 16 lutego 2016 r.

BP.271.5.2016.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w sprawie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Rozbudowa Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju - budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego II etap, gmina Śrem wyjaśnia, co następuje:

- Pytanie:  podanie typu podgrzewacza wody.

1 . Typ podgrzewacza wody:

– pojemnościowy pionowy elektryczny podgrzewacz wody LEMET 30 l 
z wskaźnikiem temperatury i regulacją lub równoważny.

2) Pytanie: podanie typu kuchenki elektrycznej

2. Typ kuchenki elektrycznej:

– kuchenka elektryczna Amica 618CE3.333HQ(W) lub równoważna.

- Pytanie: Podanie ilości lamp w przedmiarze nie pasują do ilości lamp na rysunkuE-02

3. Ilość lamp:

-w przedmiarze poz. 137 jest 28 szt. - zmienić na 36 szt.

-w przedmiarze poz. 139 jest 1 szt. - zmienić na 4 szt.

-w przedmiarze poz. 140 jest 14 szt. - zmienić na 13 szt.

-w przedmiarze poz. 142 jest 5 szt. - zmienić na 6 szt.

- Pytanie: ilości przyjęte w przedmiarze dla wykonania instalacji odgromowej zarówno otokowej jak dachowej nie wystarczą na wykonanie zgodnie z projektem

4. Instalacja odgromowa: wykonać zgodnie z projektem. Przyjęto mostkowanie wyrównawcze blach i elementów wystających ponad dach. W przedmiarze poz. 143 dodać w opisie „w tym mostki wyrównawcze” oraz zmienić przedmiar pozycji z 11 szt. na 51 szt.

5) Pytanie: źródła światła do opraw przyjmujemy tradycyjne czy ledowe?

5. Źródła światła do opraw: tradycyjne.

Ponadto:

W pozycji 8 przedmiaru należy dodać zapis „blachodachówka z rdzeniem stalowym grubości min. 0,55 mm.