Zestawienie przewidywanych po modernizacji źródeł światła typu LED

w budynku.

| Lp | Rodzaj źródła światła | Moc źródła | Temp. barwowa | Strumień światła ≥ | ilość | Moc łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpowiednik oprawy 2xT5x1,2 m | 38 | 4000K | 2x2000lm | 218 | 8284,00 |
| 2 | Odpowiednik oprawy 1xT5x1,2 m | 28 | 4000K | 1x2500lm | 21 | 588,00 |
| 3 | Odpowiednik oprawy 2xT5x0,6 m | 28 | 4000K | 2x1050lm | 81 | 2268,00 |
| 4 | Odpowiednik żarówki 60W | 12 | 4000K | 1340lm | 109 | 1308,00 |
| 5 | Odpowiednik lampy halogenowej 100W | 32 | 4000K | 1500lm | 1 | 32,00 |
| 6 | Odpowiednik lampy halogenowej 500W | 160 | 4000K | 16000lm | 6 | 960,00 |
|  | razem |  |  |  | 436 | 13440,00 |