Śrem, 27 grudnia 2016 r.

BP.271.30.2016.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI

Zamawiający informuje, że w postępowaniu  pn.:

„Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie”.

Wykonawcy złożyli następujące zapytanie:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji instalacji elektrycznej z uwzględnieniem zestawienia opraw oświetleniowych typu LED.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji instalacji elektrycznej ponieważ wymianie podlegają tylko źródła światła z oprawami. W przedmiarach instalacja c.o. i el. segment A ( poz.64,65) i segment B (poz.50, 51) projektant podaje do wymiany obmiar źródeł światła.

Proszę przyjąć do wyceny oprawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do odpowiedzi.

Załączniki:

Inwentaryzacja – wyciąg załącznik nr 1

Załącznik nr 2