Śrem, dnia ….. czerwca 2018 roku

# BP.271.25.2018.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. **„Modernizacja korytarzy budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie”** złożono następujące zapytania:

PYTANIE 1.

Proszę o informację, jaka jest wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5% - zapis SIWZ czy 10% zapis umowa.

**Odpowiedź:**

**Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5%. Wzór umowy zostanie zmodyfikowany i załączony do powiadomienia o zmianach w SIWZ.**

PYTANIE 2.

Proszę o informację jaki rodzaj szablonu należy przyjąć do wyceny. Co ma przedstawiać, jakiej wielkości oraz ile ma być powtórzony.

**Odpowiedź:**

**Przyjąć szablon – litery wielkości 15 cm, oznaczenie kondygnacji, trzy powtórzenia na każdej kondygnacji (razem 9 kpl.)**

PYTANIE 3.

Proszę o zamieszczenie zestawienia drzwi wraz z podaniem parametrów drzwi. Proszę o informację czy drzwi mają mieć kratki wentylacyjne, szyby, zamki, jaki mają mieć kolor.

**Odpowiedź:**

**Do wymiany 66 szt. drzwi 80 x 200 cm wraz z ościeżnicami, drzwi pełne bez szklenia, kratek wentylacyjnych, kolor (jasne pastele), ościeżnica metalowa regulowana, 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, 3 zawiasy czopowe regulowane lub trójdzielne, zamek zapadkowo-zasuwkowy**