Śrem, dnia ….. czerwca 2018 roku

# BP.271.28.2018.BS

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, ze w postępowaniu pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bodzyniewie” złożono następujące zapytania:

PYTANIE 1.

Prosimy o usunięcie żądania posiadania przez producenta sztucznej trawy wymogu potwierdzenia złożenia oświadczenia o członkostwie w ESTO.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż  nie odnosi się w żaden w sposób do jakości oferowanego produktu. Członkostwo w ESTO  dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga członkostwa w ESTO.

PYTANIE 2.

Projekt podaje opis trawy sztucznej:

W celu uzyskania maksymalnie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów,
odzysku energii z boiska przez zawodników oraz optymalnej łatwości odrywania buta
od powierzchni murawy przyjęto trawę o wysokości włókna ponad spód 40-42 mm o
wypełnieniu piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR.
Minimalne parametry dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Wysokość włókna: min.40 mm
2. Typ włókna: monofil
3. Rodzaj włókna: 100 % polietylen
4. Dtex: min 12000
5. Grubość włókna: min 400 mikronów
6. Ilość włókien na 1m2: min 101.000 - 250000
7. Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat SBR

Zwracamy, że powyższy opis jest niefortunny ponieważ nie gwarantuje odpowiednich parametrów użytkowych dla piłki nożnej. Chodzi o to, że przy trawach sztucznych o włóknach <50 mm dla spełnienia wymagań normy EN 15330 i FIFA muszą być stosowane podkłady elastyczne tzw. shock pady. Przy trawach o włóknach >50 mm większość traw sztucznych nie musi mieć shock padów.

Projekt podaje co prawda wysokość włókna min. 40 mm jednak nie podaje istotnej informacji, że w przypadku traw sztucznych, które w badaniu na zgodność z normą EN 15330 mają zastosowany shock pad, musi on być uwzględniony w wycenie do wykonania. Nie zamieszczenie takiego zapisu spowoduje, że będą oferowane trawy o włóknach 40 mm bez shock padów mimo, że w badaniu na zgodność z normą EN 15330 będzie on występował.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę projektu polegającą na dopisaniu treści:

Pod trawę sztuczną wymaga się zastosowania podkładu elastycznego (shock pad) zgodnego z badaniem na zgodność z normą EN 15330.

Odpowiedź:

Zapis w projekcie pozostaje bez zmian. Zamawiający nie wymaga zastosowania podkładu elastycznego.

PYTANIE 3.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Za termin zakończenia robót  budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia Wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

PYTANIE 4.

Proszę o potwierdzenie, że obmiar robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego projektu, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

PYTANIE 5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poza wykazanymi powyżej uwagami, udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca otrzyma projekt budowlany,  który jest podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za braki w dokumentacji projektowej.

PYTANIE 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszystkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
w celu wykonania zamówienia.

PYTANIE 7.

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zamian w projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 9.2 umowy i punkcie 22.2. SIWZ.

PYTANIE 8.

Prosimy o wskazanie parametrów trawy syntetycznej z uwagi na to, iż w dokumentacji do przetargu podane są dwie rozbieżne informacje :

W pliku  Projekt budowlany podajecie Państwo:

„Minimalne parametry dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Wysokość włókna: min.40 mm

2. Typ włókna: monofil

3. Rodzaj włókna: 100 % polietylen

4. Dtex: min 12000

5. Grubość włókna: min 400 mikronów

6. Ilość włókien na 1m2: min 101.000 - 250000

7. Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat

Zaś w pliku  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH :

Wymagane parametry trawy syntetycznej:

skład włókna: 100% polipropylen, gr. włókna min 60 μ

wysokość włókna: minimum 17 mm,

rodzaj włókna: fibrylizowane. Przędza odporna na działanie promieniowania

ultrafioletowego

ilość pęczków: minimum 39.500 pęczków / m2

ciężar włókna: minimum 6.600 Dtex

wypełnienie: wypłukany i wysuszony piasek kwarcowy

gwarancja: minimum 36 miesięcy – potwierdzona przez producenta trawy”

Odpowiedź:

Proszę przyjąć parametry, które zostały podane w dokumentacji projektowej. Przy ewentualnych rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacja techniczną, należy przyjąć wyższy parametr. Dodatkowo proszę wziąć pod uwagę obligatoryjny okres gwarancji – 60 miesięcy.