Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.23.2019.BS/2	 Śrem dnia: 2019-06-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jakiego koloru nawierzchni poliuretanowej wymagać będzie Zamawiający: czerwonej jak podaje Specyfikacja Techniczna czy jasno niebieskiej oraz zielonej jak podaje rys. AK. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kolor nawierzchni poliuretanowej zgodnie z rys AK.2.

2. Czy nasadzenia i ściółkowanie posadzonych roślin są przedmiotem zamówienia, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i grubości ściółki.

Odpowiedź:

Nasadzenia i ściółkowanie posadzonych roślin są przedmiotem zamówienia, ściółkowanie korą sosnową 5 cm,

3.	Podanie parametrów technicznych dla słupów i opraw oświetleniowych oraz dołączenia do dokumentacji przetargowej projektu oświetlenia kortu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Sławomir Baum