Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.33.2019.BS/2	 Śrem dnia: 2019-08-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa ul. Popiełuszki w Śremie etap I,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1 )  Czy realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place,,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2)   Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na  produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom   ,swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.                                                                                                                                                              Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03                                                                                                                                                   PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3                                                                                                                                                                                                    3) Czy  wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                                Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy

4)   Producent  opraw oświetleniowych deklarujący  zgodnością   z następującymi normami z zakresie bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :                                                                                                                                             Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

5) Brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, według Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź na pytania: Roboty energetyczne ograniczają się tylko do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych rurami osłonowymi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Sławomir Baum