Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.12.2020.BS/3	 Śrem dnia: 2020-03-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z szatniami i trybunami oraz wewnętrzną instalacją gazu w parku im Powstańców Wielkopolskich,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYT. 1.

W dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego brakuje projektu wykonawczego branży elektrycznej. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o udostępnienie brakującej dokumentacji.

ODP.

Uzupełnienie dokumentacji w załączeniu do odpowiedzi.

PYT. 2.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wymagań dotyczących armatury sanitarnej, tj. specyfikację oraz wymiary umywalek, zlewów.

ODP.

Umywalki porcelanowe 50 cm, z otworem na baterię i przelewem, np: Koło lub równoważne, zlew typowy jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej np: Franke lub równoważne.

PYT. 3.

W kosztorysie ślepym instalacji sanitarnych opisano zlew montowany w szafce. Proszę o informację, czy szafka wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak, proszę o udostępnienie specyfikacji, materiału oraz wymiarów.

ODP.

Typowa szafka kuchenna z płyty meblarskiej w kolorze białym, szer. 80 cm, blat z płyty wiórowej pokryty laminatem HPL w kolorze szarym.

PYT. 4.

3. W kosztorysie ślepym instalacji sanitarnych nie uwzględniono grzejnika CV11 300 1400, który wrysowany został na rysunku ,,IS - 07". Uprzejmie proszę o uzupełnienie.

ODP.

W załączeniu poprawiony przez projektanta przedmiar robót

PYT. 5.

4. W kosztorysie ślepym instalacji sanitarnych poz. 104 d. 1.4. wyszczególniono grzejnik CV11 300/400 - 1szt, natomiast w dokumentacji projektowej na rysunkach brak jest grzejnika. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODP.

W załączeniu poprawiony przez projektanta przedmiar robót

PYT. 6.

5. W kosztorysie ślepym instalacji sanitarnych poz. 100 d. 1.4. wyszczególniono grzejnik CV22 900 1120, natomiast w dokumentacji projektowej wrysowano grzejnik CV22 900 1100. Zwracam się z prośbą o korektę rozbieżności.

ODP.

W załączeniu poprawiony przez projektanta przedmiar robót

PYT. 7.

6. Zgodnie z kosztorysem ślepym instalacji sanitarnych poz. 108 d. 1.4. przewiduje się 3 sztuki grzejników CV11 600 500, natomiast zgodnie z rysunkiem zaprojektowano 4 sztuki. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

ODP.

W załączeniu poprawiony przez projektanta przedmiar robót

PYT. 8.

7. W kosztorysie ślepym przewidziano po 24 sztuki pozycji 109 d. 1.4. Blok zaworowy do grzejników oraz 110 d.1.4. Głowica termostatyczna, natomiast godnie z dokumentacją projektową pozycja powinna zawierać 26 sztuk. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę.

ODP.

W załączeniu poprawiony przez projektanta przedmiar robót

PYT. 9.

Zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji CT z rur wielowarstwowych z przekładką aluminiową czy rur stalowych spawanych.

ODP.

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania

PYT. 10.

Proszę o informację dotyczącą wielkości zładu instalacji co, która jest niezbędna do doboru naczynia przeponowego.

ODP.

0,572 m3

PYT. 11.

Na rysunku A1 - Rzut parteru przewidziano montaż 4 sztuk wycieraczek systemowych, uprzejmie proszę o udostępnienie charakterystyki projektowanych wycieraczek.

ODP.

Wycieraczki, rama aluminiowa, z wkładem z profili aluminiowych ze szczotkę z PVC wymiary zgodnie z projektem technicznym.

PYT. 12.

Zwracamy się z prośbą o określenie wkładów jakie mają być zastosowane w wycieraczkach zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także określenie ich wysokości.

Wycieraczki, rama aluminiowa, z wkładem z profili aluminiowych ze szczotkę z PVC wymiary zgodnie z projektem technicznym. Wysokość 22mm.

PYT. 13.

W przedmiarze robót budowlanych przewidziano montaż wyłazu dachowego. W dokumentacji projektowej brakuje jednak specyfikacji wyłazu, tj. podstawowych parametrów, materiału wykonania. Zwracam się z prośbą o udostępnienie charakterystyki.

ODP.

Wyłaz dachowy aluminiowy z funkcją doświetlenia świetliki dachowe 100x100x15 z wypełnieniem poliwęglanem komorowym, dwoma teleskopami gazowymi, klamka + zamek na klucz.

PYT. 14.

W przedmiarze robót budowlanych poz. 89 d. 7 przewidziano dostawę tunelu teleskopowego. Zwracam się z prośbą o udostępnienie specyfikacji, tj. materiału wykonania, wymiarów i rysunków.

ODP.

Tunel szerokość: 2.00 m, długość 5.0 m, wysokość min 2.20, poszycie dachu PCV trudnozapalne w kolorze białym, rama aluminiowa, wodoodporny.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Sławomir Baum

W załączeniu:

- Projekt elektryczny wykonawczy

- Poprawiony przedmiar robót