Śrem dnia: 2020-11-20

Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.38.2020.BS

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie - I etap - III przetarg” – znak sprawy BP.271.38.2020.BS.

Zamawiający, Gmina Śrem, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Wg rysunku " Plan sytuacyjny - zakres realizacji I etapu" ogrodzenie należy wykonać na odcinku a-E, E-c, c-b oraz b-a ( w tym na odcinku a-b-c jako ogrodzenie tymczasowe). Wg tego planu, łączna długość ogrodzenia to odcinek a-b 91 mb, odcinek b-c 39mb, odcinek E-c 91mb oraz odcinek a-E 30,8mb. Łącznie to 91+39+91+30,8 = 251,8 mb. Natomiast w kosztorysie w pozycjach nr 250, nr 260, nr 270, nr 280 łączna ilość ogrodzenia do wykonani to 76,71+46+96,1+121 = 339, 81 mb. Prosimy o udzielenie wyjaśnień jaką długość ogrodzenia i jakiego typu należy przyjąć do kalkulacji. Jeżeli odpowiedź to 339,81mb to prosimy o wskazanie na jakich odcinkach. Odpowiedz: Długość ogrodzenia wynosi: - ogrodzenie panelowe na podmurówce panele 256x153 - 76,71 mb - ogrodzenie panelowe na ścianach oporowych 200x153 - 46,0 mb - ogrodzenie tymczasowe z paneli 200x153 (na gruncie) - 130,0 mb Pytanie nr 2 Proszę o informację jakiego typu należy wykonać ogrodzenie tymczasowe na odcinkach a-b oraz b-c. Czy z paneli o wym. 153x256cm montowane na gruncie, czy z paneli o wym. 153x200cm montowane na ścianach oporowych? Kosztorys (poz. 250-280) jednoznacznie nie wskazuje. Odpowiedz: W załączeniu przedmiar i kosztorys ofertowy skorygowany. Pytanie nr 3 Pytanie dotyczy Poz.2 Roboty ziemne przedmiaru dot. Robót drogowych: W pkt. 4.d.2 przedmiaru wskazuje się zakup piasku na niwelacje terenu i wbudowanie w nasyp w ilości 3015,03 Ton. W pkt 5.d.2 formowanie i zagęszczenie nasypów wskazuje się ilość 2403,25 m3 Zakładając, że gęstość objętościowa piasku średniego wynosi 1,6-1,7 T/m3, przeliczając ilości wg pkt 4.d.2. wynika, iż nasypu do formowania i zagęszczenia będzie pomiędzy 1773,6 m3 a 1884,4 m3. Prosimy o informację z czego wynika różnica pomiędzy pozycją pkt.4.d.2 a 5.d.2. kosztorysu w ilości ok 520-630 m3 piasku. Odpowiedz: pkt. 4 - Ilość piasku do zakupu po odjęciu powierzchni konstrukcji ciągów pieszo-jezdnych i pieszych pkt. 5 - Formowanie i zagęszczenie nasypu uwzględnia roboty przed korytowaniem pod ciągi pieszo-jezdne i piesze Pytanie nr 4 Czy w zakresie robót jest do wykonania przecisk pod drogą gminną w rurze ochronnej PEHD fi 250 (rurociąg tłoczny kanalizacji)? Odpowiedz: W zakresie montażu rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej fi 200 jest tylko wyjście poza granice cmentarza i zakończenie tuleją kołnierzową z zaślepką Pytanie nr 5 Czy w zakresie robót jest do wykonania przyłącze wodociągowe w punkcie W8 ? Jeśli to w jaki sposób należy wpiąć się w sieć. Odpowiedz: W zakresie robót nie ma wykonania przyłącza wodociągowego, jest tylko instalacja wewnętrzna z rozprowadzeniem do punktów poboru wody i zaślepieniem końcówek. Pytanie nr 6 Z jakiego materiału mają być wykonana punkty poboru wody P1, P2 P3?Czy przyłącza do tych punktów mają być wyposażone w zasuwę? Odpowiedz: Punktów poboru wody nie ma w przedmiarze, są tylko podejścia instalacji.

Zamawiający

Sławomir Baum