[image: image1.jpg]Urzad Miejski w Sremie, Pl. 20 Pazdziernika 1, 63-100 Srem
tel. 61 28 35 225 urzad@srem.pl



[image: image2.jpg]sremepl





Burmistrz Śremu

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

Śrem, 23 grudnia 2021 roku

PPSOŚ.6220.33.2021.BM

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji, zawiadamiam strony postępowania, że 22.12.2021 r. Burmistrz Śremu wydał decyzję w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Śremu z 12.10.2020 r. znak PPSOŚ.6220.32.2019.BM o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 K.p.a., zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Doręczenie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia stosownie do art. 49 K.p.a. 

Jednocześnie, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, podaję do publicznej wiadomości informację, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Śremie (ul. Plac 20 Października 1, pok. 33), w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku wizyty w Urzędzie, zainteresowany zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Z treścią decyzji można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=216413).

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu
Wywieszono: 23.12.2021 r.
Zdjęto: 

Burmistrz Śremu

ul. Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Śrem, 22 grudnia 2021 roku

PPSOŚ.6220.33.2021.BM

Decyzja


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu

wniosku spółki PCWO Energy PV 3250 Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Śremu z 12.10.2020 r. znak PPSOŚ.6220.32.2019.BM o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo, wydanej na rzecz spółki PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, a następnie przeniesionej decyzją Burmistrza Śremu z 17.08.2021 r. znak PPSOŚ.6220.28.2021.BM na rzecz spółki PCWO Energy PV 3250 Sp. z o. o., w zakresie zmiany mocy pojedynczego modułu fotowoltaicznego określonej w ust. 1 pkt 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w załączniku nr 1 do decyzji, a mianowicie ze wskazanej „od 250 Wp do 400 Wp” na „od 350 Wp do 700 Wp”, 
zmieniam

ostateczną decyzję Burmistrza Śremu z 12.10.2020 r. znak PPSOŚ.6220.32.2019.BM o środowiskowych uwarunkowaniach w następujący sposób:

1) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW, na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo. Elektrownia fotowoltaiczna zajmować będzie powierzchnię ca 2,06 ha. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest montaż do 4 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modułu od 350 Wp do 700 Wp. Moduły zostaną zamontowane w kierunku południowym na konstrukcji wsporczej, pod kątem od 20° do 45°. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną;”;

2) załącznik nr 1 do decyzji z 12.10.2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

oraz

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo, w zakresie wnioskowanej zmiany.

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

02.09.2021 r. do Burmistrza Śremu wpłynął wniosek spółki PCWO Energy PV 3250 Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, uzupełniony 13.10.2021 r. i 15.10.2021 r., o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Śremu z 12.10.2020 r. znak PPSOŚ.6220.32.2019.BM o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo, wydanej na rzecz spółki PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce, a następnie przeniesionej decyzją Burmistrza Śremu z 17.08.2021 r. znak PPSOŚ.6220.28.2021.BM na rzecz spółki PCWO Energy PV 3250 Sp. z o.o. 

Wniosek dotyczy zmiany mocy pojedynczego modułu fotowoltaicznego określonej w ust. 1 pkt 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a mianowicie ze wskazanej „od 250 Wp do 400 Wp” na „od 350 Wp do 700 Wp”. Parametr ten został wskazany również w załączniku nr 1 do decyzji, który także wymaga zmiany. W pozostałym zakresie przedmiotowa decyzja nie ulega zmianie. Do wniosku załączony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Śremu. 
Zgodnie ze wskazaną decyzją Burmistrza Śremu planowane przedsięwzięcie dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839): „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”. 

Stosownie do art. 74 ust. 3a ustawy Burmistrz Śremu ustalił krąg podmiotów, którym przysługuje przymiot strony. Przymiot strony postępowania otrzymali: wnioskodawca i właściciel terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie (działka o nr ewid. 257, obręb Błociszewo) oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze wyznaczonym w odległości 100 m od granic terenu przedsięwzięcia. Obszar ten objął więc działki o nr ewid.: 228; 240; 259; 350/1; 258; 350/2; 234; 236; 350/3; 235; 256; 254; 370; 233; 255; 350/4; 350/5; 350/6; 350/7; 260; 241/2, obręb Błociszewo).

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy, strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia z 20.10.2021 r. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=216413), w gablotach informacyjnych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeniowej w Błociszewie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, Burmistrz Śremu, pismami z 20.10.2021 r., wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu. 

W wystąpieniu tym Burmistrz Śremu zwrócił się do Organów opiniujących o potraktowanie przedłożonego przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako kartę informacyjną przedsięwzięcia, w związku z tym, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w piśmie z 29.10.2021 r. znak PO.ZZŚ.4.435.754.2021.MDB.1, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wskazując, co następuje: „Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie, w piśmie z 02.11.2021 r. znak ON-NS.9011.18.59.2021, wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, wskazując, co następuje: „W związku z planowanym przedsięwzięciem nieuniknione jest wystąpienie emisji gazów i pyłów do powietrza, która będzie miała charakter czasowy i lokalny, a związana będzie jedynie z prowadzeniem prac montażowych oraz eksploatacji maszyn budowlanych i środków transportu. Ponadto prace inwestycyjne w czasie budowy będą źródłem emisji hałasu. Mając na uwadze ograniczenia wszelkich prac wyłącznie do pory dziennej, przestrzeganiu reżimu techniczno-technologicznego, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu uznać należy, że niedogodności te będą miały charakter krótkotrwały i przejściowy.”.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w piśmie z 05.11.2021 r. znak DN-NS.9011.1461.2021, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując, że: „ (…) nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości, w tym natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).”. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z 18.11.2021 r. znak WOO-IV.4220.1747.2021.MK.2, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując co następuje: „Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlegającej zmianie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 21.07.2021 r., znak: WOO-I.4221.88.2020.KB uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Analiza przedłożonych dokumentów w tym postępowaniu nie wykazała negatywnego oddziaływania na przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W związku z tym, że przedmiotowa zmiana planowanej elektrowni w stosunku do ocenionego przez tutejszy organ przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z dodatkową ingerencją w środowisko przyrodnicze, w opinii Regionalnego Dyrektora nie zachodzi konieczność ponownej oceny na środowisko niniejszego przedsięwzięcia.”. 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy, strony postępowania zostały powiadomione, w formie obwieszczenia z dnia 29.11.2021 r., o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w sprawie, w terminie pięciu dni od dnia dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=216413) w gablotach informacyjnych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeniowej w Błociszewie. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w sprawie. 

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy, wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Po przeanalizowaniu stanowisk Organów opiniujących, informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uwzględniając łącznie kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, w decyzji Burmistrz Śremu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w niniejszej sprawie nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na mocy art. 63 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz posiadanych przez Urząd materiałów kartograficznych, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy, przedstawia się co następuje:

1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo. Farma fotowoltaiczna wraz z towarzyszącą infrastrukturą zajmować będzie łączną powierzchnię ca 2,06 ha. Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicy Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego [uchwała nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3258), zmieniona uchwałą nr XLVIII/1087/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6103)]. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest montaż do 4 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modułu od 350 Wp do 700 Wp. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w kierunku południowym na konstrukcji wsporczej. Przewiduje się zastosowanie stalowej, ocynkowanej wolnostojącej konstrukcji montażowej, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych pali. 

Panele fotowoltaiczne zostaną podłączone do oddzielnych przetwornic prądowych tzw. inwerterów o łącznej mocy do 1,0 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia o napięciu roboczym około 15 kV. Przewiduje się zamontowanie do 50 sztuk inwerterów, które będą umieszczone w stacji kontenerowej, bądź bezpośrednio pod panelami oraz jednej stacji transformatorowej wyposażonej w transformator 0,4/15 kV. Farma fotowoltaiczna będzie pracowała bez użycia systemu magazynowania energii elektrycznej oraz modułu automatycznego naprowadzania paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną; 

2. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia oraz rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem oraz wynikające z powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie nie znajdują się inne farmy fotowoltaiczne. Burmistrz Śremu ustalił, że najbliższa farma fotowoltaiczna, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajduje się w odległości około 3 465 m w kierunku wschodnim (działka o nr ewid. 112, obręb Gaj) od planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę planowane zmiany w zakresie przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami;

3. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi: obecnie wnioskowany teren wykorzystywany jest rolniczo. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będą usuwane żadne drzewa i krzewy. Pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych, jak również pod nimi, znajdować się będzie powierzchnia biologicznie czynna. 

Eksploatacja przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych zmian nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Planowane zmiany nie wpłyną również na zmiany klimatu;

4. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: emisji i występowania innych uciążliwości; zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji oraz rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać; charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania; prawdopodobieństwa oddziaływania; czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; możliwości ograniczenia oddziaływania: źródłem emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej będą inwertery oraz transformator. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 75 m od terenu przedsięwzięcia i stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że poziom hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie powstawać emisja zanieczyszczeń do powietrza. Jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały uciążliwości związane z pracą i ruchem pojazdów oraz maszyn budowlanych. Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448). Nie przewiduje się znaczących zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska w związku z projektowanymi zmianami w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych będzie odbywało się wodą bez użycia detergentów. Stacje transformatorowe wyposażone zostaną w misy olejowe, celem zapobieżenia zanieczyszczenia gruntu olejem. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wiązać się ze zmianami przyjętych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 

5. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, w tym projektowaną zmianę parametrów, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi czy osuwisk;

6. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi, które następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej będą powstawać odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Gospodarowanie odpadami na etapie likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia również winno odbywać się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczegółowych w tym zakresie. Zmiana decyzji nie będzie wiązać się ze zmianami przyjętych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami;

7. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: w otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne. Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 74 m w kierunku północno-wschodnim. Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych, w tym obszarach siedlisk łęgowych oraz ujściach rzek, ani w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, górskimi, leśnymi, przylegającymi do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie znajdować się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, ani na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Planowana farma fotowoltaiczna znajdować się będzie poza obszarami, na których standardy środowiska zostały przekroczone. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest w granicy Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Zgodnie §4 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w toku postępowania zakończonego wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Analiza dokumentów przedłożonych w tym postępowaniu nie wykazała negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. Przedmiotowa zmiana parametrów planowanej farmy fotowoltaicznej nie będzie się wiązać z dodatkową ingerencją w środowisko przyrodnicze, w związku z czym nie zachodzi konieczność ponownej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;

8. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody: najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 6,9 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym, planowany zakres zmiany przedsięwzięcia w stosunku do pierwotnego projektu nie wpływający na środowisko przyrodnicze oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;

9. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni dwóch jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) o kodach PLGW600070 i PLGW600060 oraz w granicach zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) o kodach: PLRW60002518567299 Racocki Rów i PLRW600017185589 Kanał Szymanowo – Grzybno. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” jcwpd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, ale jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, natomiast jcwpd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym i w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. Z kolei jcwp PLRW60002518567299 posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, a jcwp PLRW600017185589 posiada status silnie zmienionej części wód, o aktualnie złym stanie i jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Projektowane zmiany przedsięwzięcia nie będą generowały presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych jcwp;

10. rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem projektowanych zmian przedsiewzięcia, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Burmistrz Śremu ustalił, że teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności informacje przedstawione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oraz stanowiska Organów opiniujących, Burmistrz Śremu stwierdził, że przedsięwzięcie w zakresie planowanych zmian będzie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska, jeśli zostaną spełnione warunki określone w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, podmiot realizujący i eksploatujący przedsięwzięcie zobowiązany jest do dotrzymania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 K.p.a. stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 87 ustawy, w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy wymagane przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 K.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przesłanki umożliwiające zmianę przedmiotowej decyzji są spełnione.

W niniejszej sprawie z wnioskiem o zmianę decyzji ostatecznej wystąpiła strona, która nabyła na jej mocy prawo. Strona składając wniosek tym samym wyraziła zgodę na taką zmianę decyzji. Przedmiotowej zmianie nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. W tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 K.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jednocześnie przepis art. 87 ustawy wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony. Strona zwróciła się o zmianę przedmiotowej decyzji, w związku z ubieganiem się przez nią o decyzję o pozwoleniu na budowę. Zmiana rzeczonej decyzji jest uzasadniona również słusznym interesem społecznym. Z uwagi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju i konieczność ograniczenia emisji CO2, pożądane są inwestycje polegające na  produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Produkcja energii elektrycznej przy wzrastającym udziale energii odnawialnej wpisana jest w długoterminową strategię rządu RP w sektorze energetycznym i ma bezpośredni wpływ na zaspokojenie potrzeb odbiorców w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, na podstawie art. 127a § 1 K.p.a., zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Burmistrza Śremu stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: 
1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy; 
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.
Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 z up. BURMISTRZA

Magdalena Joachimiak

zastępca naczelnika Pionu Gospodarowania

Przestrzenią i Środowiskiem

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Borowska

inspektor

tel. 61 28 47 140

Otrzymują:

I. Strony postępowania:

1. PCWO Energy PV 3250 Sp. z o.o., ul. Świętego Leonarda 9, 25-311 Kielce

Adres do korespondencji: ul. Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce

2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

II. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ePUAP)

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie (ePUAP)

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu (ePUAP)

4. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (ePUAP)

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł 

data wpłaty: 01.09.2021 r.

nr rachunku bankowego: 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013
	Burmistrz Śremu

ul. Plac 20 Października 1

63-100 Śrem
	Załącznik nr 1

do decyzji znak PPSOŚ.6220.33.2021.BM

z 22 grudnia 2021 r.


Charakterystyka przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 257, obręb Błociszewo. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 2,41 ha, z czego około 2,06 ha będzie zajmować przedmiotowa inwestycja. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowany jest montaż do 4 000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modułu od 350 Wp do 700 Wp. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w kierunku południowym na konstrukcji wsporczej, pod kątem od 20( do 45(. Przewiduje się zastosowanie stalowej, ocynkowanej wolnostojącej konstrukcji montażowej, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych pali. Konstrukcja wsporcza wbijana będzie na głębokość do 2 m p.p.t. Panele fotowoltaiczne zostaną podłączone do oddzielnych przetwornic prądowych tzw. inwerterów o łącznej mocy do 1,0 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej średniego napięcia o napięciu roboczym około 15 kV. Przewiduje się zamontowanie do 50 sztuk inwerterów, które będą umieszczone w stacji kontenerowej, bądź bezpośrednio pod panelami oraz jednej stacji transformatorowej wyposażonej w transformator 0,4/15 kV. Stacja transformatorowa zostanie zlokalizowana w prefabrykowanym kontenerze. Obiekt będzie pracował bez użycia systemu magazynowania energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne pokryte będą warstwą antyrefleksyjną zmniejszającą efekt olśnienia. Farma fotowoltaiczna ogrodzona zostanie ogrodzeniem ażurowym co umożliwi migracje drobnych zwierząt. 

Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, paliw i energii (na etapie eksploatacji) wynosi:

· woda do mycia paneli fotowoltaicznych: około 6 m3/rok.

Projektowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

· ścieki bytowe - brak,

· wody opadowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany bezpośrednio do gruntu. 

Mycie paneli fotowoltaicznych związane z osadzaniem się kurzu na powierzchni paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie wodą bez użycia środków chemicznych.

Wnioskodawca planuje zastosować transformatory żywiczne lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zostaną one zabezpieczone przed wyciekami oleju transformatorowego do gruntu, w przypadku rozszczelnienia transformatora, poprzez wyposażenie w misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.  

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy oraz pył powstający podczas prac budowlanych w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Farma fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. 

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace zostaną ograniczone do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji będą inwertery oraz transformator. Jednakże biorąc pod uwagę cechy i parametry przedsięwzięcia, posadowienie stacji transformatorowej w kontenerze, odległość inwerterów i stacji transformatorowej od najbliższych terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Najbliższe obszary Natura 2000, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012, położone są w odległości około 6,9 km. 

Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz tereny położone w otoczeniu stanowią intensywnie użytkowane grunty orne, gdzie prowadzono uprawę kukurydzy. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i grzybów. Teren realizacji przedsięwzięcia nie stanowi też atrakcyjnego, cennego siedliska dla chronionych gatunków zwierząt, w miejscu tym nie występują cieki i zbiorniki wodne, zadrzewienia. Na badanym obszarze odnotowano głównie liczne i szeroko rozpowszechnione gatunki ptaków, związane z terenami przyległymi. Na terenie przeznaczonym do realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono śladów gniazdowania ptaków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren farmy fotowoltaicznej pozostawiony będzie naturalnej sukcesji lub obsiany zostanie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana i usuwana.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia w obrębie pól uprawnych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz przekształcania terenów innych niż pole uprawne, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oraz określone warunki realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność lub powiązanie z innymi obszarami. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska, jeśli zostaną spełnione warunki określone w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

z up. BURMISTRZA

Magdalena Joachimiak

zastępca naczelnika Pionu Gospodarowania

Przestrzenią i Środowiskiem

[image: image3.jpg]SREN





