Załącznik do uchwały Nr 317/XLIV/05

Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 4 listopada 2005 r.

	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

	urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

	Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

	na lata 2005-2008

	Lp.
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
etapy realizacji
	RAZEM    
	 
	Uwagi

	
	 
	[ tys. zł ]
	2005
	2006
	2007
	2008
	

	A.
	WPŁYWY RAZEM
	14 850,00
	3 900,00
	4 600,00
	3 150,00
	3 200,00
	 

	I.
	Pożyczki:
	2 400,00
	900,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	 

	I.2
	NFOŚiGW - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim
	2 400,00
	900,00
	1 500,00
	 
	 
	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Platanowa, 
ul. Sikorskiego

	II.
	Amortyzacja
	12 450,00
	3 000,00
	3 100,00
	3 150,00
	3 200,00
	Środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa.

	B.
	WYDATKI RAZEM
	14 850,00
	3 900,00
	4 600,00
	3 150,00
	3 200,00
	 

	1.00
	Inwestycje dofinansowane pożyczką
	8 642,00
	2 632,00
	3 448,00
	1 362,00
	1 200,00
	 

	1.01
	Spłata pożyczki:
	5 132,00
	1 222,00
	1 348,00
	1 362,00
	1 200,00
	Spłata pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW (budowa SUW Śrem 
ul. Parkowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim) oraz w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Niesłabinie)

	1.02
	Budowa SUW w Śremie
	300,00
	300,00
	 
	 
	 
	Prace drogowe i energetyczne związane z budową SUW w Śremie, rozruch technologiczny układu uzdatniania wody.

	1.03
	Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Niesłabinie
	210,00
	210,00
	 
	 
	 
	Wykonanie ok. 1.200 mb sieci kanalizacyjnej Φ 200 wraz z przyłączami.

	1.04
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Psarskim
	3 000,00
	900,00
	2 100,00
	 
	 
	Wykonanie ok. 6.100 mb sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim 
w rejonie ul. Platanowej i ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.

	2.00
	Inwestycje rozwojowo - modernizacyjne
	2 017,00
	415,00
	285,00
	677,00
	640,00
	 

	2.01
	Modernizacja sieci wodociągowej 
w Śremie
	370,00
	60,00
	70,00
	120,00
	120,00
	Modernizacja - wymiana odcinków sieci, zasuw, węzłów.

	2.02
	Modernizacja przyłączy wod.-kan. 
w Śremie
	220,00
	50,00
	20,00
	80,00
	70,00
	Modernizacyjna - wymiana zużytych przyłączy.

	2.03
	Modernizacja budynku SUW Dąbrowa, Orkowo
	40,00
	 
	 
	 
	40,00
	Modernizacja urządzeń technologicznych i budynków SUW.

	2.04
	Modernizacja budynku SUW Gaj, Nochowo
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	Modernizacja urządzeń technologicznych i budynków SUW.

	2.05
	Modernizacja przepompowni ścieków 
w Śremie
	20,00
	 
	 
	 
	20,00
	Wymiana układów pompowych i instalacji wewnętrznych.

	2.06
	Komputerowa inwentaryzacja sieci wod-kan
	40,00
	 
	 
	20,00
	20,00
	Komputerowa inwentaryzacja sieci oraz komputeryzowanie SUW wiejskich.

	2.07
	Odwiert głębinowych studni zastępczych na ujęciach wody
	220,00
	20,00
	60,00
	70,00
	70,00
	Zabezpieczenie w studnie dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.

	2.08
	Modernizacja przepompowni wody 
w Śremie ul. Zamenhofa
	160,00
	40,00
	 
	120,00
	 
	Zwiększenie możliwości tłoczenia wody uzdatnionej do Nochowa, Gaju, po realizacji Stacji Uzdatniania Wody w Śremie, likwidacja zbiorników hydroforowych.

	2.09
	Modernizacja oczyszczalni ścieków - wioski
	50,00
	 
	30,00
	20,00
	 
	Wymiana dmuchaw i dyfuzorów napowietrzających, modernizacja elektroenergetyczna i wprowadzenie nadzoru komputerowego nad procesami technologicznymi oczyszczalni.

	2.10
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej 
w Śremie
	270,00
	40,00
	 
	100,00
	130,00
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żwirowej; modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Farnej

	2.11
	Modernizacja przepomp. ścieków - wioski
	140,00
	 
	20,00
	70,00
	50,00
	Wprowadzenie zdalnego sterowania i monitorowania pracy obiektów.

	2.12
	Modernizacja wieży ciśnień w Śremie
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Sporządzenie projektu technicznego modernizacji wieży.

	2.13
	Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Śremie
	220,00
	150,00
	70,00
	 
	 
	Sporządzenie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Śremie, prace modernizacyjne.

	2.14
	Modernizacja zabezpieczenia p.poż. na sieci wodociągowej
	52,00
	 
	15,00
	17,00
	20,00
	Wymiana wyeksploatowanych elementów sieci wodociągowej zapewniających zabezpieczenie p.poz.

	2.15
	Rezerwa
	115,00
	5,00
	 
	60,00
	50,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	3.00
	Nakłady inwestycyjne sieci wod-kan
	717,00
	310,00
	257,00
	50,00
	100,00
	 

	3.01
	Rozbudowa sieci wod.-kan. w Nochowie
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w rejonie ulic: Pogodnej, Słonecznej, Zimowej i Wiosennej oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej

	3.02
	Rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Mechlinie
	135,00
	35,00
	100,00
	 
	 
	Projekt techniczny oraz wykonanie ok. 400 mb sieci wodociągowej 
Φ 80 w Mechlinie ul. Nowe Osiedle; dokumentacja techniczna oraz  budowa sieci wod-kan na terenach przewidzianych pod zabudowę

	3.03
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie - POD "Na Zboczu"
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Wykonanie ok. 100 mb sieci wodociągowej Φ 100 w Śremie (zasilanie POD "Na Zboczu")

	3.04
	Budowa sieci wodociągowej w Niesłabinie
	150,00
	150,00
	 
	 
	 
	Wykonanie ok. 2.150 mb sieci wodociągowej  Φ 90-160 wraz 
z przyłączami.

	3.05
	Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Kalejach
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Projekt techniczny oraz wykonanie ok. 1.250 mb sieci wodociągowej Φ 160-uzbrojenie terenów do granicy gminy Kórnik (w kierunku Czmonia) .

	3.06
	Budowa sieci wodociągowej 
w Ostrowie-Huby
	55,00
	5,00
	50,00
	 
	 
	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie ok. 2.050 mb sieci wodociągowej Φ 80 

	3.07
	Rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Psarskim - ul. Zachodnia
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Wykonanie 71 mb sieci wodociągowej Φ 80 oraz 65 mb sieci kanalizacyjnej Φ 200 wraz z przyłączami w Psarskim ul. Zachodnia

	3.08
	Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Psarskim - ul. Platanowa 
i ul. Sikorskiego
	82,00
	30,00
	52,00
	 
	 
	Wykonanie sieci  wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego
i Platanowej w Psarskim (uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową)

	3.09
	Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Dąbrowie
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej-uzbrojenie terenów pod zabudowę

	3.10
	Rezerwa
	125,00
	20,00
	5,00
	 
	100,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu.

	4.00
	Pozostałe nakłady inwestycyjne wod-kan korespondujące z WPI Gminy Śrem
	931,00
	265,00
	315,00
	21,00
	330,00
	 

	4.01
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie - Śremski Park Inwestycyjny Wschodni
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna oraz wykonanie sieci wodociągowej.

	4.02
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Śremie - Helenki D
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.03
	Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Kawczu
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.04
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Śremie - ul. Franciszkańska
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.05
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Dalewie
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.06
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Borgowie i Ostrowie
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.07
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Olszy i Bystrzku
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.08
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Mórce
	60,00
	60,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.09
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Psarskim - ul. Leśna, 
ul. Klonowa, ul. Jaworowa
	66,00
	 
	45,00
	21,00
	 
	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Psarskim - ul. Leśna, ul. Klonowa, ul. Jaworowa (planowane utwardzenie dróg)

	4.10
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Nochówku i Pełczynie
	45,00
	 
	45,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.11
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Grodzewie
	30,00
	 
	30,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.12
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Dąbrowie
	30,00
	 
	30,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.13
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Lucinach
	50,00
	 
	50,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.14
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie-Huby, Gaju 
i Marianowie
	335,00
	 
	85,00
	 
	250,00
	Dokumentacja techniczna. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Krzyżanowie.

	4.15
	Rezerwa
	120,00
	10,00
	30,00
	 
	80,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu.

	5.00
	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
	975,00
	145,00
	80,00
	300,00
	450,00
	 

	5.01
	Sieć kanalizacyjna w Błociszewie 
i Mechlinie
	45,00
	45,00
	 
	 
	 
	Prace związane z korektą pierwotnych projektów kanalizacji sanitarnych w Błociszewie i Mechlinie (zwiększenie średnic przewodów tłocznych i przepompowni ścieków)

	5.02
	Sieć wodociągowa -  Śrem-Nochowo
	160,00
	80,00
	80,00
	 
	 
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Nochowie z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.03
	Sieć wodociągowa -  Śrem-Dąbrowa
	450,00
	 
	 
	200,00
	250,00
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Dąbrowie z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.04
	Sieć wodociągowa - Śrem-Gaj
	250,00
	 
	 
	100,00
	150,00
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Gaju z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.05
	Rezerwa
	70,00
	20,00
	 
	 
	50,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	6.00
	Zakupy
	1 568,00
	133,00
	215,00
	740,00
	480,00
	 

	6.01
	Koparka
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	Sprzęt do realizacji sieci wodno-kanalizacyjnych.

	6.02
	Pompy głębinowe
	330,00
	40,00
	90,00
	100,00
	100,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących i nowej Stacji Uzdatniania Wody w Śremie.

	6.03
	Komputery
	100,00
	20,00
	 
	30,00
	50,00
	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej.

	6.04
	Samochód dostawczy
	215,00
	 
	55,00
	80,00
	80,00
	Wymiana zużytych pojazdów.

	6.05
	Elektronarzędzia
	40,00
	 
	20,00
	20,00
	 
	Bieżące potrzeby ekip wykonawczych.

	6.06
	Kocioł gazowy - Śrem, ul. Parkowa
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	Wymiana zużytego kotła gazowego.

	6.07
	Rozwój infrastruktury komputerowej
	60,00
	20,00
	 
	20,00
	20,00
	Dalsza realizacja komputeryzacji Przedsiębiorstwa.

	6.08
	Ciągnik
	280,00
	 
	 
	140,00
	140,00
	Wymiana zużytych pojazdów.

	6.09
	Sprzęt laboratoryjny
	80,00
	 
	10,00
	50,00
	20,00
	Wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej.

	6.10
	Szalunki i zabezpieczenia robót ziemnych
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	Zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu sieci wod-kan.

	6.11
	Prace badawczo - wdrożeniowe
	75,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	Wprowadzanie nowoczesnych metod technologicznych dla potrzeb zakładu.

	6.12
	Rezerwa
	158,00
	28,00
	15,00
	75,00
	40,00
	Zakupy powstałe w trakcie działalności, nie przewidywane na obecnym etapie planu.

	7,00
	Sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK 
w Śremie Sp. z o.o.

	Źródłem finansowania dla zrealizowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o. jest amortyzacja środków trwałych Przedsiębiorstwa oraz pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim. Otrzymana pożyczka spłacona zostanie z amortyzacji środków trwałych.


